## Levant
Edificio Residencial Multifamiliar
| RELAÇÃO DE MATERIAIS |  |  |  | Data:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO | TOTAL DO SERVIÇO
UNITARIO
1. | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
1.1 | Hidraulica
1.2 | Tubo galvanizado 2 1/2" barra 6m | br
1.3 | Valvula retenção vertical 2 1/2'' | pç
1.4 | União galvanizado 2 1/2" | pç
1.5 | Flange galvanizado 2 1/2" | pç
1.6 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | pç
1.7 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | pç
1.8 | Te galvanizado 2 1/2" | pç
1.9 | Luva galvanizado 2 1/2" | pç
1.10 | Nipel galvanizado 2 1/2" | pç
1.11 | Abrigo metalico 45x75x17cm | pç
1.12 | Mangueira 38mm flexivel lance 15m | pç
1.13 | Esguicho com requente 13mm | pç
1.14 | Registro gaveta bronze 2 1/2'' | pç
1.15 | Registro angular bronze 2 1/2'' | pç
1.16 | Fluxostato | pç
1.17 | Adaptador storz 2 1/2'' | pç
1.18 | Adaptador storz 2 1/2'' c/tampão | pç
1.19 | Tampa ferro fundido 40x60 passeio | pç
1.20 | Fio encanador | kg
1.21 | Zarcão 3,6 lts | gl
1.22 | Extintores e Iluminação
1.23 | Extintor PQS 4kg | pç
1.24 | Extintor CO2 4kg | pç
1.25 | Sinalização extintores | pç
1.26 | Abrigo aluminio e vidro para extintor PQS 4kg | pç
1.27 | Placa SAIDA bloco autonomo | pç
1.28 | Luminaria emerg 1x9w bloco autonomo | pç
1.29 | Placa indicativa pavimento | pç
1.30 | Para-Rarios
1.31 | Caixa BEP 38x32x17 | pç
1.32 | Caixa alvenaria 30x30 | pç
1.33 | Haste aterramento 5/8x2,44 | pç
1.34 | Terminal aereo | pç
1.35 | Cabo cobre nu 35mm² | m
1.36 | Conector split bold 35mm² c/furo | pç
1.37 | Terminal compressão cabo 35mm² | pç
1.38 | Suporte reforçado descida | pç
1.39 | Bucha nylon S 8 | pç
1.40 | Parafuso inox bucha S8 | pç
1.41 | Eletroduto pvc rigido 2'' | br
1.42 | Gas
1.43 | Tubo galvanizado 1 1/4'' - 6m | br
1.44 | Tubo galvanizado 1'' - 6m | br
1.45 | Tubo galvanizado 1/2'' - 6m | br
1.46 | Cotovelo 90º galvanizado 1 1/4" | pç
1.47 | Cotovelo 45º galvanizado 1 1/4" | pç
1.48 | Cotovelo 90º galvanizado 1/2" | pç
1.49 | Cotovelo 45º galvanizado 1/2" | pç
1.50 | Te redução galvanizado 1 1/4x 1'' | pç
1.51 | Te redução galvanizado 1x 1/2'' | pç
1.52 | Cotovelo 90° galvanizado 1x1/2 | pç
1.53 | Registro corte rapido 1/2'' | pç
1.54 | Valvula aliança c/rosca 5/8'' 2° estagio | pç
1.55 | Medidor de gas GLP | pç
1.56 | Abrigo medidores 85x45 | pç
1.57 | Abrigo medidores 85x60 | pç
1.58 | Conjunto manobra gas | pç
1.59 | Cambiarra 3/4'' para 2 cilindros | pç
2. | PROJETO ELETRICO
2.1 | Eletrico
2.2 | Eletroduto galv 1 1/2'' | br
2.3 | Curva pvc elet 180° 1 1/2'' | pç
2.4 | Curva pvc elet 90° 1 1/2'' | pç
2.5 | Luva pvc elet 11/2'' | pç
2.6 | Terminal tipo sapata 35mm² | pç
2.7 | Terminal tipo sapata 10mm² | pç
2.8 | Braçadeira tipo D 2 1/2'' | pç
2.9 | Eletroduto galv 1'1 | br
2.10 | Curva pvc elet 180° 1'' | pç
2.11 | Curva pvc elet 90° 1'' | pç
2.12 | Luva pvc elet 1'' | pç
2.13 | Terminal tipo sapata 35mm² | pç
2.14 | Braçadeira tipo D 1'' | pç
2.15 | Caixa passagem alvenaria 40X60X60 | pç
2.16 | Tampa f°f° 40x60 CELESC | pç
2.17 | Tampa f°f° 40x60 TELEFONE | pç
2.18 | Caixa alvenaria 30x30 | pç
2.19 | Haste aterramento 5/8x2,44 | pç
2.20 | Solda isotermica | pç
2.21 | Eletroduto pvc 2 1/2'' canaflex | m
2.22 | Eletroduto pvc 1/2'' corrugado | m
2.23 | Eletroduto pvc 3/4'' corrugado | m
2.24 | Eletroduto pvc 1'' corrugado | m
2.25 | Cabo cobre nu 35mm² | m
2.26 | Cabo cobre 1KV - 4x35mm² | m
2.27 | Cabo cobre 750V - 10mm² | m
2.28 | Cabo cobre 750V - 6mm² | m
2.29 | Cabo cobre 750V - 4mm² | m
2.30 | Cabo cobre 750V - 2,5mm² | m
2.31 | Cabo cobre 750V - 1,5mm² | m
2.32 | Cabo antena TV 75 ohms | m
2.33 | Cabo felefone CCI 2par | m
2.34 | Caixa metalica embutir c/tampa 40x40x12cm Telefone | pç
2.35 | Caixa metalica embutir c/tampa 20x20x12cm Telefone | pç
2.36 | Quadro medidores 21 unidade | pç
2.37 | Disjuntor trifasico 10A | pç
2.38 | Disjuntor trifasico 15A | pç
2.39 | Disjuntor trifasico 30A | pç
2.40 | Caixa pvc 2x4 | pç
2.41 | Caixa pvc 4x4 oitavada | pç
2.42 | Caixa metalica 20x20 piso | pç
2.43 | Quadro distribuição ate 12 disj | pç
2.44 | Quadro distribuição ate 18 disj | pç
2.45 | Disjuntor monofasico 50A | pç
2.46 | Disjuntor monofasico 25A | pç
2.47 | Disjuntor monofasico 20A | pç
2.48 | Disjuntor monofasico 10A | pç
2.49 | Tomada 2P+T simples | pç
2.50 | Tomada 2P+T pino chato | pç
2.51 | Tomada telefone | pç
2.52 | Tomada interfone | pç
2.53 | Interruptor 1 tecla simples | pç
2.54 | Interruptor 2 tecla simples | pç
2.55 | Interruptor 3 tecla simples | pç
2.56 | Interruptor 1 tecla paralela | pç
2.57 | Sensor presença | pç
2.58 | Pulsador campainha | pç
2.59 | Campainha 220V | pç
2.60 | Luminaria fluorescente 2x20W | pç
2.61 | Luminaria fluorescente 2x32W | pç
2.62 | Luminaria fluorescente 2x40W | pç
2.63 | Lampada incandescente 100W | pç
2.64 | Arandela sobrepor 60w | pç
3. | PROJETO HIDRAULICO
3.1 | Esgoto Sanitario PVC
3.2 | Tubo pvc rig esgoto 150mm - 6m | br
3.3 | Tubo pvc rig esgoto 100mm - 6m | br
3.4 | Tubo pvc rig esgoto 75mm - 6m | br
3.5 | Tubo pvc rig esgoto 50mm - 6m | br
3.6 | Tubo pvc rig esgoto 40mm - 6m | br
3.7 | Joelho pvc esgoto 90° 100mm | pç
3.8 | Joelho pvc esgoto 45° 100mm | pç
3.9 | Joelho pvc esgoto 90° 75mm | pç
3.10 | Joelho pvc esgoto 45° 75mm | pç
3.11 | Joelho pvc esgoto 90° 50mm | pç
3.12 | Joelho pvc esgoto 45° 50mm | pç
3.13 | Joelho pvc esgoto 90° 40mm | pç
3.14 | Joelho pvc esgoto 45° 40mm | pç
3.15 | Te pvc esgoto 100mm | pç
3.16 | Te pvc esgoto 50mm | pç
3.17 | Te pvc esgoto 75x50mm | pç
3.18 | Te pvc esgoto 100x50mm | pç
3.19 | Cap pvc esgoto 100mm | pç
3.20 | Redução pvc esgoto 150x100mm | pç
3.21 | Redução pvc esgoto 50x40mm | pç
3.22 | Junção pvc esgoto 100x50mm | pç
3.23 | Junção pvc esgoto 100mm | pç
3.24 | Ralo seco 100x100x50mm | pç
3.25 | Caixa sifonada 150x150x50mm | pç
3.26 | Caixa passagem alvenaria 60x60x60 c/grelha | pç
3.27 | Caixa passagem alvenaria 60x60x60 | pç
3.28 | Calha concreto 20cm | m
3.29 | Fossa alvenaria bloco 360x180x200cm | pç
3.30 | Filtro alvenaria bloco 380x190x160cm | pç
3.31 | Solução limpadora 1lts | pç
3.32 | Adesivo plastico 1lts | pç
3.33 | Lixa madeira 120 | fl
3.34 | Fita perfurada inox ou latão | m
3.35 | Parafuso c/bucha S8 | pç
3.36 | Agua Fria PVC
3.37 | Tubo pvc sold 60mm | br
3.38 | Tubo pvc sold 50mm | br
3.39 | Tubo pvc sold 40mm | br
3.40 | Tubo pvc sold 25mm | br
3.41 | Luva pvc sold 60mm | pç
3.42 | Luva pvc sold 50mm | pç
3.43 | Luva pvc sold 40mm | pç
3.44 | Luva pvc sold 25mm | pç
3.45 | Te sold 60mm | pç
3.46 | Te sold 40mm | pç
3.47 | Te sold 50x25mm | pç
3.48 | Te sold 25mm | pç
3.49 | Joelho sold 90° 25x 1/2'' azul | pç
3.50 | Joelho sold 90° 25x 3/4'' azul | pç
3.51 | Te sold 25x1/2'' azul | pç
3.52 | Joelho sold 90° 60mm | pç
3.53 | Joelho sold 90° 50mm | pç
3.54 | Joelho sold 90° 40mm | pç
3.55 | Joelho sold 90° 25mm | pç
3.56 | Joelho sold 45° 50mm | pç
3.57 | Joelho sold 45° 40mm | pç
3.58 | Joelho sold 45° 25mm | pç
3.59 | Redução sold 60x50mm | pç
3.60 | Redução sold 50x25mm | pç
3.61 | Registro gaveta bruto 2'' | pç
3.62 | Registro gaveta bruto 1 1/2'' | pç
3.63 | Registro gaveta bruto 1 1/4'' | pç
3.64 | Registro gaveta bruto 3/4'' | pç
3.65 | Registro gaveta base 3/4'' | pç
3.66 | Registro pressão base 3/4'' | pç
3.67 | Adaptador sold 60x 2'' | pç
3.68 | Adaptador sold 50x1 1/2'' | pç
3.69 | Adaptador sold 40x1 1/4'' | pç
3.70 | Adaptador sold 25x 3/4'' | pç
3.71 | Flange pvc sold 60x2'' | pç
3.72 | Flange pvc sold 40x1 1/2'' | pç
3.73 | Boia automatica superior | pç
3.74 | Boia automatica inferior | pç
3.75 | Medidor de agua 3/4'' Hidrometro | pç
3.76 | Torneira boia 3/4'' | pç
3.77 | União pvc 40mm | pç
3.78 | Valvula retenção horizontal 1 1/4'' | pç
3.79 | Valvula pe com crivo 1 1/4'' | pç
3.80 | Bomba eletrica recalque 2cv BC92 STHA | pç
3.81 | Bomba eletrica submersa 1CV BCS 205 | pç
3.82 | Torneira jardim 1/2'' | pç