## Custo
Edificio Residencial Multifamiliar
Area Construção:
| PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  | Data:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO | TOTAL DO SERVIÇO
UNITARIO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Projeto arquitetonico | cj
1.2 | Projeto eletrico | cj
1.3 | Projeto telecom | cj
1.4 | Projeto hidraulico | cj
1.5 | Projeto preventivo incendio | cj
1.6 | Projeto estrutural | cj
1.7 | Compra de terreno | cj
1.8 | Limpeza terreno | m²
1.9 | Serviço topografico locação pilares | cj
1.10 | Instalações provisoria agua e esgoto | cj
1.11 | Instalações provisoria energia | cj
1.12 | Locação da obra | m²
1.13 | Placa de obra | m²
1.14 | Barraco de obras tabuas de pinus | m²
1.15 | Andaime metalico obra | m²
1.16 | Elevador torre metalica obra | mês
Total do Item
2. | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação mecanica de solo | m³
2.2 | Transporte e bota fora de solo | m³
Total do Item
3. | FUNDAÇÃO
3.1 | Estaca pre-moldada concreto | m
Total do Item
4. | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 | Escavação manual fundações | m³
4.2 | Lastro concreto magro | m³
4.3 | Forma em madeira de pinus uso 2x | m²
4.4 | Laje pre-moldada 13cm | m²
4.5 | Armadura CA 60 - 5,0mm | kg
4.6 | Armadura CA 60 - 6,0mm | kg
4.7 | Armadura CA 50 - 6,3mm | kg
4.8 | Armadura CA 50 - 8,0mm | kg
4.9 | Armadura CA 50 - 10,0mm | kg
4.10 | Armadura CA 50 - 12,5mm | kg
4.11 | Armadura CA 50 - 16,0mm | kg
4.12 | Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=15cm Cortina sub-solo | m²
4.13 | Concreto usinado 30 Mpa | m³
Total do Item
5. | PAREDE
5.1 | Alvenaria de bloco concreto esp=15cm | m²
5.2 | Alvenaria de tijolos furados esp=15cm | m²
5.3 | Verga concreto armado | m
Total do Item
6. | ESQUADRIAS
6.1 | Aluminio
6.2 | Porta aluminio veneziana ventilada 90x190 | pç
6.3 | Porta aluminio veneziana ventilada 80x210 | pç
6.4 | Porta aluminio veneziana ventilada 60x100 | pç
6.5 | Janela aluminio 100x100 | pç
6.6 | Janela aluminio 100x120 | pç
6.7 | Janela aluminio 150x120 | pç
6.8 | Janela aluminio 120x120 | pç
6.9 | Janela aluminio 120x100 | pç
6.10 | Janela aluminio 75x50 | pç
6.11 | Porta janela alumino 150x210 | pç
6.12 | Madeira
6.13 | Porta madeira completa 80x210 maciça | pç
6.14 | Porta madeira completa 70x210 semi-oca | pç
6.15 | Porta madeira completa 60x210 semi-oca | pç
6.16 | Corrimão madeira fixado parede | m
6.17 | Vidro
6.18 | Vidro liso 4mm | m²
6.19 | Porta vidro temperado 10mm 100x210 | pç
6.20 | Ventilação mecanica
6.21 | Ventilação mecanica ventokit | pç
6.22 | Metalica
6.23 | Janela metalica e vidro aramado 160x65 | pç
6.24 | Janela metalica e vidro aramado 120x85 | pç
6.25 | Grelha perfil chato 20x253 | pç
6.26 | Ventilação em tela 10x15 | pç
6.27 | Ventilação em tela 20x10 | pç
6.28 | Guarda corpo tubo metalico 2'' | m
6.29 | Alçapão chapa lisa 60x60 | pç
6.30 | Escada metalica tipo marinheiro | m
6.31 | Soleira e Peitoril
6.32 | Peitoril granito andorinha portas | m
Total do Item
7. | COBERTURA
7.1 | Estrutura madeira lei telha fibrocimento | m²
7.2 | Telha fibrocimento 6mm | m²
7.3 | Cumeeira fibrocimento | m
7.4 | Calha alvenaria c/impermeabilização | m
7.5 | Calha aluminio | m
7.6 | Rufo aluminio | m
7.7 | Pingadeira metalica Platibanda | m
Total do Item
8. | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | Impermeabilização vigas baldrame | m²
8.2 | Regularização lajes para impermeabilização | m²
8.3 | Impermeabilização c/manta 4mm Sacada | m²
8.4 | Impermeabilização c/manta 4mm Laje exposta | m²
8.5 | Impermeabilização argamassa cristalizante Sanitario
8.6 | Proteção mecanica c/argamassa de cimento e areia
8.7 | Impermeabilização argamassa cristalizante Cortina e Poço Elevador
8.8 | Impermeabilização argamassa cristalizante Garagens Pilots
8.9 | Impermeabilização argamassa polimerica Reservatorios
Total do Item
9. | REVESTIMETO DE PAREDES
9.1 | Chapisco argamassa de cimento e areia 1:3 | m²
9.2 | Reboco argamassa de usinado 1:5 | m²
9.3 | Ceramica refrataria Churrasqueira | m²
9.4 | Azulejo 25x40 Cozinha e A Serviço ate 1,50m | m²
9.5 | Azulejo 25x40 Sanitario | m²
Total do Item
10. | FORROS
10.1 | Chapisco argamassa de cimento e areia 1:3 | m²
10.2 | Reboco argamassa de usinado 1:5 | m²
10.3 | Forro de PVC em placas Circ Elevador, Sanitario, Area Serviços | m²
Total do Item
11. | REVESTIMETO DE PISOS
11.1 | Piso concreto polido Garagens e Rampa | m²
11.2 | Polimento mecanico piso em concreto | m²
11.3 | Regularização lajes para pisos argamassa de cimento e areia | m²
11.4 | Piso ceramico 45x45 | m²
11.5 | Piso cimentado 3cm | m²
11.6 | Rodape madeira 7cm | m
Total do Item
12. | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
12.1 | Hidraulica
12.2 | Tubo galvanizado 2 1/2" barra 6m | br
12.3 | Valvula retenção vertical 2 1/2'' | pç
12.4 | União galvanizado 2 1/2" | pç
12.5 | Flange galvanizado 2 1/2" | pç
12.6 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | pç
12.7 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | pç
12.8 | Te galvanizado 2 1/2" | pç
12.9 | Luva galvanizado 2 1/2" | pç
12.10 | Nipel galvanizado 2 1/2" | pç
12.11 | Abrigo metalico 45x75x17cm | pç
12.12 | Mangueira 38mm flexivel lance 15m | pç
12.13 | Esguicho com requente 13mm | pç
12.14 | Registro gaveta bronze 2 1/2'' | pç
12.15 | Registro angular bronze 2 1/2'' | pç
12.16 | Fluxostato | pç
12.17 | Adaptador storz 2 1/2'' | pç
12.18 | Adaptador storz 2 1/2'' c/tampão | pç
12.19 | Tampa ferro fundido 40x60 passeio | pç
12.20 | Fio encanador | kg
12.21 | Zarcão 3,6 lts | gl
12.22 | Extintores e Iluminação
12.23 | Extintor PQS 4kg | pç
12.24 | Extintor CO2 4kg | pç
12.25 | Sinalização extintores | pç
12.26 | Abrigo aluminio e vidro para extintor PQS 4kg | pç
12.27 | Placa SAIDA bloco autonomo | pç
12.28 | Luminaria emerg 1x9w bloco autonomo | pç
12.29 | Placa indicativa pavimento | pç
12.30 | Para-Rarios
12.31 | Caixa BEP 38x32x17 | pç
12.32 | Caixa alvenaria 30x30 | pç
12.33 | Haste aterramento 5/8x2,44 | pç
12.34 | Terminal aereo | pç
12.35 | Cabo cobre nu 35mm² | m
12.36 | Conector split bold 35mm² c/furo | pç
12.37 | Terminal compressão cabo 35mm² | pç
12.38 | Suporte reforçado descida | pç
12.39 | Bucha nylon S 8 | pç
12.40 | Parafuso inox bucha S8 | pç
12.41 | Eletroduto pvc rigido 2'' | br
12.42 | Gas
12.43 | Tubo galvanizado 1 1/4'' - 6m | br
12.44 | Tubo galvanizado 1'' - 6m | br
12.45 | Tubo galvanizado 1/2'' - 6m | br
12.46 | Cotovelo 90º galvanizado 1 1/4" | pç
12.47 | Cotovelo 45º galvanizado 1 1/4" | pç
12.48 | Cotovelo 90º galvanizado 1/2" | pç
12.49 | Cotovelo 45º galvanizado 1/2" | pç
12.50 | Te redução galvanizado 1 1/4x 1'' | pç
12.51 | Te redução galvanizado 1x 1/2'' | pç
12.52 | Cotovelo 90° galvanizado 1x1/2 | pç
12.53 | Registro corte rapido 1/2'' | pç
12.54 | Valvula aliança c/rosca 5/8'' 2° estagio | pç
12.55 | Medidor de gas GLP | pç
12.56 | Abrigo medidores 85x45 | pç
12.57 | Abrigo medidores 85x60 | pç
12.58 | Conjunto manobra gas | pç
12.59 | Cambiarra 3/4'' para 2 cilindros | pç
Total do Item
13. | PROJETO ELETRICO
13.1 | Eletrico
13.2 | Eletroduto galv 1 1/2'' | br
13.3 | Curva pvc elet 180° 1 1/2'' | pç
13.4 | Curva pvc elet 90° 1 1/2'' | pç
13.5 | Luva pvc elet 11/2'' | pç
13.6 | Terminal tipo sapata 35mm² | pç
13.7 | Terminal tipo sapata 10mm² | pç
13.8 | Braçadeira tipo D 2 1/2'' | pç
13.9 | Eletroduto galv 1'1 | br
13.10 | Curva pvc elet 180° 1'' | pç
13.11 | Curva pvc elet 90° 1'' | pç
13.12 | Luva pvc elet 1'' | pç
13.13 | Terminal tipo sapata 35mm² | pç
13.14 | Braçadeira tipo D 1'' | pç
13.15 | Caixa passagem alvenaria 40X60X60 | pç
13.16 | Tampa f°f° 40x60 CELESC | pç
13.17 | Tampa f°f° 40x60 TELEFONE | pç
13.18 | Caixa alvenaria 30x30 | pç
13.19 | Haste aterramento 5/8x2,44 | pç
13.20 | Solda isotermica | pç
13.21 | Eletroduto pvc 2 1/2'' canaflex | m
13.22 | Eletroduto pvc 1/2'' corrugado | m
13.23 | Eletroduto pvc 3/4'' corrugado | m
13.24 | Eletroduto pvc 1'' corrugado | m
13.25 | Cabo cobre nu 35mm² | m
13.26 | Cabo cobre 1KV - 4x35mm² | m
13.27 | Cabo cobre 750V - 10mm² | m
13.28 | Cabo cobre 750V - 6mm² | m
13.29 | Cabo cobre 750V - 4mm² | m
13.30 | Cabo cobre 750V - 2,5mm² | m
13.31 | Cabo cobre 750V - 1,5mm² | m
13.32 | Cabo antena TV 75 ohms | m
13.33 | Cabo felefone CCI 2par | m
13.34 | Caixa metalica embutir c/tampa 40x40x12cm Telefone | pç
13.35 | Caixa metalica embutir c/tampa 20x20x12cm Telefone | pç
13.36 | Quadro medidores 21 unidade | pç
13.37 | Disjuntor trifasico 10A | pç
13.38 | Disjuntor trifasico 15A | pç
13.39 | Disjuntor trifasico 30A | pç
13.40 | Caixa pvc 2x4 | pç
13.41 | Caixa pvc 4x4 oitavada | pç
13.42 | Caixa metalica 20x20 piso | pç
13.43 | Quadro distribuição ate 12 disj | pç
13.44 | Quadro distribuição ate 18 disj | pç
13.45 | Disjuntor monofasico 50A | pç
13.46 | Disjuntor monofasico 25A | pç
13.47 | Disjuntor monofasico 20A | pç
13.48 | Disjuntor monofasico 10A | pç
13.49 | Tomada 2P+T simples | pç
13.50 | Tomada 2P+T pino chato | pç
13.51 | Tomada telefone | pç
13.52 | Tomada interfone | pç
13.53 | Interruptor 1 tecla simples | pç
13.54 | Interruptor 2 tecla simples | pç
13.55 | Interruptor 3 tecla simples | pç
13.56 | Interruptor 1 tecla paralela | pç
13.57 | Sensor presença | pç
13.58 | Pulsador campainha | pç
13.59 | Campainha 220V | pç
13.60 | Luminaria fluorescente 2x20W | pç
13.61 | Luminaria fluorescente 2x32W | pç
13.62 | Luminaria fluorescente 2x40W | pç
13.63 | Lampada incandescente 100W | pç
13.64 | Arandela sobrepor 60w | pç
Total do Item
14. | HIDRAULICA
14.1 | Esgoto Sanitario PVC
14.2 | Tubo pvc rig esgoto 150mm - 6m | br
14.3 | Tubo pvc rig esgoto 100mm - 6m | br
14.4 | Tubo pvc rig esgoto 75mm - 6m | br
14.5 | Tubo pvc rig esgoto 50mm - 6m | br
14.6 | Tubo pvc rig esgoto 40mm - 6m | br
14.7 | Joelho pvc esgoto 90° 100mm | pç
14.8 | Joelho pvc esgoto 45° 100mm | pç
14.9 | Joelho pvc esgoto 90° 75mm | pç
14.10 | Joelho pvc esgoto 45° 75mm | pç
14.11 | Joelho pvc esgoto 90° 50mm | pç
14.12 | Joelho pvc esgoto 45° 50mm | pç
14.13 | Joelho pvc esgoto 90° 40mm | pç
14.14 | Joelho pvc esgoto 45° 40mm | pç
14.15 | Te pvc esgoto 100mm | pç
14.16 | Te pvc esgoto 50mm | pç
14.17 | Te pvc esgoto 75x50mm | pç
14.18 | Te pvc esgoto 100x50mm | pç
14.19 | Cap pvc esgoto 100mm | pç
14.20 | Redução pvc esgoto 150x100mm | pç
14.21 | Redução pvc esgoto 50x40mm | pç
14.22 | Junção pvc esgoto 100x50mm | pç
14.23 | Junção pvc esgoto 100mm | pç
14.24 | Ralo seco 100x100x50mm | pç
14.25 | Caixa sifonada 150x150x50mm | pç
14.26 | Caixa passagem alvenaria 60x60x60 c/grelha | pç
14.27 | Caixa passagem alvenaria 60x60x60 | pç
14.28 | Calha concreto 20cm | m
14.29 | Fossa alvenaria bloco 360x180x200cm | pç
14.30 | Filtro alvenaria bloco 380x190x160cm | pç
14.31 | Solução limpadora 1lts | pç
14.32 | Adesivo plastico 1lts | pç
14.33 | Lixa madeira 120 | fl
14.34 | Fita perfurada inox ou latão | m
14.35 | Parafuso c/bucha S8 | pç
14.36 | Agua Fria PVC
14.37 | Tubo pvc sold 60mm | br
14.38 | Tubo pvc sold 50mm | br
14.39 | Tubo pvc sold 40mm | br
14.40 | Tubo pvc sold 25mm | br
14.41 | Luva pvc sold 60mm | pç
14.42 | Luva pvc sold 50mm | pç
14.43 | Luva pvc sold 40mm | pç
14.44 | Luva pvc sold 25mm | pç
14.45 | Te sold 60mm | pç
14.46 | Te sold 40mm | pç
14.47 | Te sold 50x25mm | pç
14.48 | Te sold 25mm | pç
14.49 | Joelho sold 90° 25x 1/2'' azul | pç
14.50 | Joelho sold 90° 25x 3/4'' azul | pç
14.51 | Te sold 25x1/2'' azul | pç
14.52 | Joelho sold 90° 60mm | pç
14.53 | Joelho sold 90° 50mm | pç
14.54 | Joelho sold 90° 40mm | pç
14.55 | Joelho sold 90° 25mm | pç
14.56 | Joelho sold 45° 50mm | pç
14.57 | Joelho sold 45° 40mm | pç
14.58 | Joelho sold 45° 25mm | pç
14.59 | Redução sold 60x50mm | pç
14.60 | Redução sold 50x25mm | pç
14.61 | Registro gaveta bruto 2'' | pç
14.62 | Registro gaveta bruto 1 1/2'' | pç
14.63 | Registro gaveta bruto 1 1/4'' | pç
14.64 | Registro gaveta bruto 3/4'' | pç
14.65 | Registro gaveta base 3/4'' | pç
14.66 | Registro pressão base 3/4'' | pç
14.67 | Adaptador sold 60x 2'' | pç
14.68 | Adaptador sold 50x1 1/2'' | pç
14.69 | Adaptador sold 40x1 1/4'' | pç
14.70 | Adaptador sold 25x 3/4'' | pç
14.71 | Flange pvc sold 60x2'' | pç
14.72 | Flange pvc sold 40x1 1/2'' | pç
14.73 | Boia automatica superior | pç
14.74 | Boia automatica inferior | pç
14.75 | Medidor de agua 3/4'' Hidrometro | pç
14.76 | Torneira boia 3/4'' | pç
14.77 | União pvc 40mm | pç
14.78 | Valvula retenção horizontal 1 1/4'' | pç
14.79 | Valvula pe com crivo 1 1/4'' | pç
14.80 | Bomba eletrica recalque 2cv BC92 STHA | pç
14.81 | Bomba eletrica submersa 1CV BCS 205 | pç
14.82 | Torneira jardim 1/2'' | pç
Total do Item
15. | LOUÇAS E METAIS
15.1 | Bacia sanitária com caixa acoplada | pç
15.2 | Lavatorio com coluna | pç
15.3 | Torneira lavatorio cromada | pç
15.4 | Cuba inox retangular | pç
15.5 | Torneira cromada cozinha | pç
15.6 | Tanque de plastico | pç
15.7 | Torneira cromada tanque | pç
15.8 | Barra apoio deficiente | pç
15.9 | Bancada em granito andorinha | m
15.10 | Engate flexivel 30cm | pç
15.11 | Sifão flexivel pvc | pç
15.12 | Valvula de escoamento cromada | pç
15.13 | Parafuso cromado fixação bacia, lavatorio e tenque | pç
Total do Item
16. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | Elevador
16.2 | Elevador cabine inox 7 paradas Ottis | cj
16.3 | Playground
16.4 | Balanço e gira-gira | cj
16.5 | Muro H=1,30 + Gradil H= 0,50
16.6 | Escavação manual sapatas | m³
16.7 | Forma tábua pinus estrutura reaproveitada 2x | m²
16.8 | Armadura CA60 5.0mm | kg
16.9 | Armadura CA50 8.0mm | kg
16.10 | Armadura CA50 10.0mm | kg
16.11 | Concreto usinado 25MPa | m³
16.12 | Alvenaria tijolo furado espessura 15cm | m²
16.13 | Chapisco traço 1:3 E=3mm | m²
16.14 | Reboco massa única traço 1:2:8 | m²
16.15 | Pintura tinta acrílica 3 demãos com selador | m²
16.16 | Gradil metalico tubo 2,5x5cm | m²
16.17 | Portão metalico tubo 2,5x5cm - 100x180 | pç
16.18 | Portão metalico tubo 2,5x5cm - 300x180 | pç
16.19 | Área Infiltração
16.20 | Grama em leiva | m²
16.21 | Calçada Passeio
16.22 | Calçada concreto simples 8cm | m²
16.23 | Base em concreto simples 6cm e piso podotatil | m²
Total do Item
17. | PINTURAS
17.1 | Pintura tinta acrilica 3 demãos com selador | m²
17.2 | Pintura tinta esmalte 3 demãos com fundo | m²
Total do Item
18. | LIMPEZA DA OBRA
18.1 | Limpeza da oba | m²
18.2 | Retirada de entulho | m³
Total do Item
19. | IMPOSTOS E ADMINISTRAÇÃO
19.1 | Publicidade e propaganda | cj
19.2 | Serviço de corretagem | cj
19.3 | Taxas e impostos Crea, Prefeitura, INSS | cj
19.4 | Adminstração e gerenciamento da obra | cj
Total do Item
Sub-Total
Total Geral