## Resumo Geral
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES
RESUMO DE ORÇAMENTO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | %
1 | DESPESAS GERAIS | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0!
4 | INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0!
5 | INFRA-ESTRUTURA | 0 | #DIV/0!
6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS | 0 | #DIV/0!
7 | COBERTURA | 0 | #DIV/0!
8 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0!
9 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0!
10 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 0 | #DIV/0!
11 | FERRAGEM PARA PORTAS | 0 | #DIV/0!
12 | VIDROS | 0 | #DIV/0!
14 | PAVIMENTAÇÕES | 0 | #DIV/0!
15 | PINTURAS | 0 | #DIV/0!
17 | ALVENARIA DE TIJOLO | 0 | #DIV/0!
18 | URBANIZAÇÃO | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 0 | #DIV/0!

## orçamento
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
| cod | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNT. | UNIT. | Total
|  | 1 | DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 364709.01 | 0
| 74209/1 | 1.1 | Placa da obra em chapa zincada, instalada | m² | 3 |  | 375.79 | 1127.37 | 0
| 74220/1 | 1.2 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | m² | 1 |  | 627.63 | 627.63 | 0
| 901460 | 1.3 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 338 |  | 1072.43 | 362481.34 | 0
| 74210/1 | 1.4 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | UNID. | 1 |  | 472.67 | 472.67 | 0
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2701.2312 | 0
| 90135 | 2.1 | Escavação Manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 40 |  |  |  | 0
| 73899/2 | 2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala | m³ | 40 |  | 23.53 | 941.2 | 0
|  | 2.3 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 62.48 |  | 19.69 | 1230.2312 | 0
| 20177 | 2.4 | Aterro interno com apiloamento c/ transporte em carinho de mão | m² | 60 |  | 8.83 | 529.8 | 0
|  | 3 | INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 744.93 | 0
| 30010 | 3.1 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm - preparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto | m³ | 30 |  | 20.49 | 614.7 | 0
| 73964/6 | 3.2 | Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m³ | 5 |  | 17.38 | 86.9 | 0
| 73904/1 | 3.3 | Concreto armado - para vigas baldrames (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto | m² | 7 |  | 6.19 | 43.33 | 0
|  | 4 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | #REF! | 0
| 50257 | 4.1 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 4 |  | 21.9 | 87.6 | 0
| 74007/2 | 4.2 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para vigas, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m² | 7 |  | 6.19 | 43.33 | 0
| 74138/3 | 4.3 | Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento | m³ | 338 |  | #REF! | #REF! | 0
| 50196 | 4.4 | Alvenaria de bloco cerâmico (9X19X25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) | m³
|  | 5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS | [5 empty] | 0
| 73935/1 | 5.1 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm | m | 20 |  | 21.9 | 438 | 0
| 72139 | 5.2 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm | m | 3 |  | 6.19 | 18.57 | 0
| 73862/7 | 5.3 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm | m | 20 |  | #REF! | #REF! | 0
|  | 5.4 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm | m | 40 |  | #REF! | #REF! | 0
|  | 5.5 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm | m | 100 |  | 10.55 | 1055 | 0
|  | 5.6 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/bolsa e rosca p/ resgistro diâm = 50mm x 11/4" | UNID. | 2 |  | 21.9 | 43.8 | 0
|  | 5.7 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/bolsa e rosca p/ resgistro diâm = 25mm x 3/4" | UNID. | 10 |  | 6.19 | 61.9 | 0
|  | 5.8 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/bolsa e rosca p/ resgistro diâm = 20mm x 1/2" | UNID. | 6 |  | #REF! | #REF! | 0
|  | 6.0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO | [5 empty] | 0
|  | 6.1 | Registro de gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2") | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  | 6.2 | Registro de gaveta bruto, DN 50 mm (2") | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  | 6.3 | Registro de gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2") | UNID. | 6 |  |  |  | 0
|  | 7.0 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO | [5 empty] | 0
|  | 7.1 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  | 7.2 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  | 7.3 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4") | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  | 7.4 | Registro pressão c/canopla cromada, DN 20 mm (3/4'') | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  | 8.0 | DIVERSOS - ÁGUA FRIA
|  |  | Caixa d' água metalica, capacidade 5.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Colocação de Hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavelete e caixa de proteção | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | UNID. | 5 |  |  |  | 0
TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO
|  |  | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto secundário, d=40mm | m | 15 |  |  |  | 0
|  |  | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto secundário, d=50mm | m | 25 |  |  |  | 0
|  |  | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto primário, d=75mm | m | 25 |  |  |  | 0
|  |  | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/esgoto primário, d=100mm | m | 60 |  |  |  | 0
DIVERSOS - ESGOTO
|  |  | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | UNID. | 5 |  |  |  | 0
|  |  | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | UNID. | 6 |  |  |  | 0
LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  |  | Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Lavatório c/coluna, c/sifão plástico, engate plástico torneira de metal, vávula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Lavatório s/coluna, c/sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conj. De fixação, conforme especificações, p/PNE | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/sifão cromado, torneira de metal, engate plástico, conforme especificações | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/vávula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Papeleira de louça, conforme especificações | UNID. | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Cabide de louça, branco corfome especificações | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Chuveiro eletrico de plastico | UNID. | 2 |  |  |  | 0
METAIS
|  |  | Torneira cromada p/pia de cozinha, de mesa, c/articulador, Diametro 1/2'' | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Vávula de descarga cromada | UNID. | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | UNID. | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Cuba inox de embutir, em bancada | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Barra de apoio p/deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", I = 80cm (bacia sanitária e mictório), inc. parafusos de fixação e pintura | UNID. | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Barra de apoio p/deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", I = 140cm (lavatório), inc. parafusos de fixação e pintura | UNID. | 2 |  |  |  | 0
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
|  |  | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 500 |  |  |  | 0
|  |  | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 15 |  |  |  | 0
FIOS E CABOS
|  |  | Fio isolado em pvc seção 1,5 mm² - 750v / 70 c | m | 600 |  |  |  | 0
|  |  | Fio isolado em pvc seção 2,5 mm² - 750v / 70 c | m | 1200 |  |  |  | 0
|  |  | Fio isolado em pvc seção 4,0 mm² - 750v / 70 c | m | 100 |  |  |  | 0
|  |  | Fio isolado em pvc seção 6,0 mm² - 750v / 70 c | m | 100 |  |  |  | 0
|  |  | Cabo isolado em pvc seção 10,0 mm² - 750v / 70 c | m | 150 |  |  |  | 0
|  |  | Cabo isolado em pvc seção 16,0 mm² - 750v / 70 c | m | 50 |  |  |  | 0
CABO TELEFÔNICO
|  |  | INSTALAÇÕES de cabo telefônico CCE 50-02 | m | 60 |  |  |  | 0
|  |  | INSTALAÇÕES de cabo telefônico CCI 50-02 | m | 40 |  |  |  | 0
INTERRUPTOR
|  |  | Interruptor 01 seção simples | UNID. | 25 |  |  |  | 0
|  |  | Interruptor 01 seção simples | UNID. | 8 |  |  |  | 0
|  |  | Interruptor para ventilador | UNID. | 4 |  |  |  | 0
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR
|  |  | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | UNID. | 7 |  |  |  | 0
|  |  | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | UNID. | 28 |  |  |  | 0
|  |  | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | UNID. | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa | UNID. | 60 |  |  |  | 0
|  |  | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" com tampa | UNID. | 5 |  |  |  | 0
|  |  | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" | UNID. | 60 |  |  |  | 0
QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO
|  |  | Quadro de distribuição de embutir, c/barramento, em chapa de aço, p/até 12 disjunt. Padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico tripolar 63A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico tripolar 32A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico tripolar 40A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS
|  |  | Quadro de distribuição de embutir, c/barramento, em chapa de aço, p/até 12 disjunt. Padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico tripolar 40A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 7 |  |  |  | 0
QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS
|  |  | Quadro de distribuição de embutir, c/barramento, em chapa de aço, p/até 12 disjunt. Padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico tripolar 32A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Disjuntor termomagnetico tripolar 25A, padrão DIN (linha branca) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Luminaria fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações | UNID. | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Luminaria fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações | UNID. | 40 |  |  |  | 0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
|  |  | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 200 |  |  |  | 0
|  |  | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | UNID. | 30 |  |  |  | 0
|  |  | Conector e descida para pilares | UNID. | 26 |  |  |  | 0
|  | 7 | COBERTURA | [5 empty] | 0
| 71360 | 7.1 | Telhado em telha cerâmica tipo PLAN de primeira qualidade | m | 800 |  |  |  | 0
| 71497 | 7.2 | Cumeeira para telha tipo PLAN, inclusive emassamento | m | 160 |  |  |  | 0
| 902034 | 7.3 | Estrutura p/ telha cerâmica tipo PLAN, em madeira de lei aparelhada | m | 800 |  |  |  | 0
|  | 8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
|  | 8.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA
| 74067/1 | 8.1.1 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM- 1 | UNID. | 6 |  |  |  | 0
| 68052 | 8.1.2 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM- 2 | UNID. | 8 |  |  |  | 0
| 74071/1 | 8.1.3 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM- 3 | UNID. | 6 |  |  |  | 0
|  | 8.3 | ESQUADRIA
| 91380 | 8.3 | Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) | m² | 120 |  |  |  | 0
|  | 9 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
| 73928/2 | 9.1 | Chapisco em parede c/ Argamassa traço - 1:3 (cimento/areia) | m² | 800 |  |  |  | 0
| 5976 | 9.2 | Chapisco em teto c/ Argamassa traço - 1:3 (cimento/areia) | m² | 200 |  |  |  | 0
| 73927/11 | 9.3 | Emboço p/parede, c/argamssa traço - 1:2:6 (cimento/cal/areia), espessura de 2,0 cm | m² | 600 |  |  |  | 0
| 110245 | 9.4 | Emboço p/parede, c/argamssa traço - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura de 1,5 cm | m² | 450 |  |  |  | 0
| 902022 | 9.5 | Reboco p/teto, c/argamassa traço - 1:2:6 (cimento/cal/areia), espessura 1,5 cm - (massa única) | m² | 450 |  |  |  | 0
| 110505 | 9.6 | Revestimento cerâmico p/parede, pei-4, dimensões 10x10cm, aplicado c/ argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações | m² | 600 |  |  |  | 0
|  | 10 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | [5 empty] | 0
| 902023 | 10.1 | Soleira em granito amarelo vitória | m | 29.8 |  |  |  | 0
| 902028 | 10.3 | Rodapé em porcelanato tecnico ref. Eliane panna plus na 14,50 x 60 cm ou similar | m | 56 |  |  |  | 0
|  | 11 | FERRAGEM PARA PORTAS | [5 empty] | 0
| 100226 | 11.1 | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações | UNID. | 20 |  |  |  | 0
| 100406 | 11.2 | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2,1/2" c/anéis, c/parafusos, conforme especificações | UNID. | 40 |  |  |  | 0
| 101271 | 11.3 | Tarjeta em aço inox para banheiro ( tipo livre-ocupado) | UNID. | 5 |  |  |  | 0
|  | 12 | VIDROS | [5 empty] | 0
| 74125/2 | 12.1 | Espelho de cristal com moldura em alumínio | m² | 16.2 |  |  |  | 0
|  | 14 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 0
| 73919/3 | 14.1 | Regularização de piso | m² | 53 |  |  |  | 0
| 902020 | 14.2 | Revestimento cerâmico p/piso, dimensões 40x40 cm,pei-4, aplicado c/ argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | m² | 510 |  |  |  | 0
| 68333 | 14.3 | Concreto desempenado, fck=13,5mpa, com juntas plástica formando quadros de 2,00x2,00m, espessura 7 cm.externo, p2 | m² | 149 |  |  |  | 0
|  | 15 | PINTURAS | [5 empty] | 0
| 150253 | 15.1 | Pintura latex acrílica três demãos, internamente | m² | 800 |  |  |  | 0
| 150180 | 15.2 | Pintura latex acrílica três demãos, externamente | m² | 400 |  |  |  | 0
| 150730 | 15.3 | Pintura latex pva duas demãos, forro | m² | 500 |  |  |  | 0
| 150606 | 15.4 | Pintura em para esquadrias, caixilhos e alizares | m² | 80 |  |  |  | 0
| 6067 | 15.5 | Pintura esmalte sintético semi fosco, para esquadrias | m² | 240 |  |  |  | 0
|  | 17 | ALVENARIA DE TIJOLO | [5 empty] | 0
| 900604 | 17.1 | Alvenaria de bloco cerâmico (9X19X25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) | m² | 600 |  |  |  | 0
| 9537 | 17.2 | Verga pré-moldada em concreto armado fck=15mpa, (9x12cm) | m² | 120 |  |  |  | 0
|  | 18 | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 0
|  | 18.1 | PAISAGISMO
| 901956 | 18.1.1 | Grama esmeralda em placa (p3) | m² | 298 |  |  |  | 0
|  | 18.2 | MURO EM ALVENARIA , H=3,00M, 218,14M
| 30010 | 18.2.1 | Muro fechamento h=1,80m | m³ | 280 |  |  |  | 0
| 50196 | 18.2.2 | Fossa séptica em concreto armado (1,50 x 4,75 x 1,50 m) | UNID. | 1 |  |  |  | 0
| 74007 | 18.2.3 | Sumidouro em alvenaria (d=1,20 x h=5,00) | UNID. | 2 |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | #REF! | 0
1250909.39
#REF!
#REF!

## BDI
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará
COMPOSIÇÃO DE B.D.I
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2015-SEMED-PMC
LOCAL: CAMETÁ
OBRA: OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA - E.M.E.F. DEOCLÉCIO FILGUEIRA DA PONTE.
COMPOSIÇÃO DO BDI
1 - Imposto sobre faturamento |  | Percentual
1.1 | PIS | 0.65%
1.2 | ISS/ICMS | 5%
1.3 | CONFINS | 3%
1.4 | CPRB | 2%
1.5 | IMPOSTO DE RENDA | 0%
1.6 | CSLL | 0%
10.65%
2 - Custos Indiretos |  | Percentual
2.1 | Administração Central | 3%
2.2 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.3 | Seguros + Garantias | 0.8%
2.4 | Risco | 0.97%
2.5 | Encargos Financeiros | 0%
5.36%
3 - Bonificação |  | Percentual
3.1 | Bonificação | 9.21%
25.22%

## Enc. Soc. (Horista)
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS - (HORISTA) |  |  | CONCEITO DE ANO PRODUTIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015 - SEMED - PMC |  |  | Jornada mensal de trabalho (220 horas/mês) | 220 |  | horas/mês
|  |  | Jornada diária de trabalho => (220 horas/30 dias) | 30 | 7.3333 | horas/dia
HORAS NÃO TRABALHADAS
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DE TRABALHO HORISTAS |  |  | Domingos ou Repouso Semanal Remunerado | 52 | 361.9896 | horas
A: Encargos Sociais Básicos |  | % | Feriados | 12,5 | 86.6468 | horas
A.1 | Previdência Social (INSS) | 20 | Auxílio Efermidade - Doença (15 dias, ocorrência de 3,40%) | 15 | 18.4067 | horas
A.2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 8 | Licença Paternidade (5 dias, incidência (92,36%), proporção (85,64%) e rocorre (5,93%) | 5 | 1.7198 | horas
A.3 | Salário Educação | 2.5 | Licença Maternidade (120 dias, natalidade (4,33%), incidência (7,64%), proporção (82,40%) | 120 | 0.45973 | horas
A.4 | Serviço Social da Industria (SESI) | 1.5 | Faltas Justificadas | 2 | 14.6667 | horas
A.5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1 | Dias de Chuvas | 190 | 39.3422 | horas
A.6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0.6 | Auxílio Acidente de Trabalho (incremento 3,50%) | 15 | 3.85 | horas
A.7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) | 0.2 | Férias Gozadas + 1/3 Adicional | 40 | 192.7641 | horas
A.8 | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) | 3 | ANO PRODUTIVO (1 ano => 365 dias + 1/4 dia ano bisexto) | 365.25 | 2678.5 | horas
A.9 | SECONCI | 0 | ANO PRODUTIVO MENOS HORAS NÃO TRABALHADAS | 12 | 1958.6545 | horas
Subtotal (A) |  | 36.8 | 13º Salário (30 dias) | 30 | 220 | horas
B: Encargos Sociais que recebem as incidências de A |  |  | Aviso prévio Indenizado (30 dias + 3 dias p/ano, incidência (90,00%) | 33 | 121.7647 | horas
B.1 | Repouso Semanal e Feriados | 22.9053 | Aviso prévio trabalhado (7 dias) | 7 | 6.6347 | horas
B.2 | Auxílio-enfermidade | 0.93976 | Férias Indenizadas + 1/3 Adicional (6,26 meses) | 6 | 81.9964 | horas
B.3 | Licença-paternidade | 0.023472 | Depósito por Despedida Injusta |  | 101.1307 | horas
B.4 | 13º Salário | 11.2322 | Indenização Adicional (1/12 - adotado) | 8.3333 | 10.2496 | horas
B.5 | Dias de chuva/ falta justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ alta ou atraso na entrega de materiais ou serviços de obra/ outras dificuldades | 0.02954
Subtotal (B) |  | 35.1303 | Legenda
C: Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A
C.1 | Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A.2+(A.2xB)] (supondo apenas rescisões por despedida injusta) | 5.4052 | CUSTOS MÉDIOS ESTIMADOS | VALORES
C.2 | Férias (indenizadas) | 4.1864 | Custo Médio (un.) da Condução - C | 6.25
C.3 | Aviso Prévio Indenizado | 6.2168 | Número de Conduções - NC | 96
Subtotal (C) |  | 15.8083 | Custo Médio (un.) de um Café da Manhã - F | 1.502
D: Taxa de Reincidências |  |  | Custo Médio (un.) da Refeição - R | 7.5
D.1 | Reincidência de A sobre B | 12.928 | Número de Refeições - NR | 24
D.2 | Reicidência de A2 sobre C3 | 0
Subtotal (D) |  | 12.928 | Custo Médio (un.) do seguro - C | 19.5
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 100.6666 | Custo Médio do EPI (mês)/-1/3 de calçado + 1/10 de capacete + 1/10 cinturão - K | 28.8
E: Complementos |  |  | Salário Médio Nominal (mês) | 600
E.1 | Vale Transporte = (CxNCx0,06)/S% | 6 | Ferramentas manuais | 12
E.2 | Vale Café da Manhâ = (FxNR-S/30x22x0,01)/S% | 5.208
E.3 | Refeição = (RxNRx0,95)/S% | 28.5
E.4 | Seguro de vida e Acidente em Grupo = C/S% | 3.25
E.5 | Equipamento de Proteção Individual = K/S% | 4.8
E.6 | Ferramentas manuais | 2 | Pesquisa de Dados no CAGED
TOTAL DE COMPLEMENTOS |  | 47.758
TOTAL GERAL (Encargos Sociais + Complementos) |  | 148.4246 | Desligamentos | 72807
|  |  | Dispensados com Justa Causa | 882
|  |  | Dispensados sem Justa Causa | 55380
|  |  | Espontâneos | 7553
|  |  | Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2241
|  |  | Término de Contrato | 6593
|  |  | Aposentados | 10
|  |  | Mortos | 148
|  |  | Transferência de Saída | 0
Estoque
|  |  | Estoque Recuperado Início do Período | 95230
|  |  | Estoque Recuperado Final do Período | 102886
|  |  | Estoque Médio | 99058
|  |  | Dispensados Descontados (não considera os desligamentos espontâneos, aposentados, mortos e transferência de saída) | 65096
|  |  | Dispensados (não considera os aposentados, mortos e transferência de saída) | 72649
|  |  | Taxa de Rotatividade Descontada (apenas dispensados sem justa causa) | 65.72%
|  |  | Taxa de Rotatividade Não Descontada | 73.34%
|  |  | Desligados Espontâneos | 10.37%
|  |  | Duração Média de Emprego - (meses) | 18.2607
|  |  | Percentual de Dispensados sem Justa Causa | 85.07%

## Enc. Soc. (Mensalista)
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará |  |  | CONCEITO DE ANO PRODUTIVO
|  |  | Jornada mensal de trabalho (220 horas/mês) | 220 |  | horas/mês
|  |  | Jornada diária de trabalho => (220 horas/30 dias) | 30 | 7.3333 | horas/dia
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS - (MENSALISTA) |  |  | Domingos ou Repouso Semanal Remunerado | 52 | 361.9896 | horas
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015 - SEMED - PMC |  |  | Feriados | 12,5 | 86.6468 | horas
|  |  | Auxílio Efermidade - Doença (15 dias, ocorrência de 3,40%) | 15 | 18.4067 | horas
|  |  | Licença Paternidade (5 dias, incidência (92,36%), proporção (85,64%) e rocorre (5,93%) | 5 | 1.7198 | horas
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DE TRABALHO MENSALISTA |  |  | Licença Maternidade (120 dias, natalidade (4,33%), incidência (7,64%), proporção (82,40%) | 120 | 0.45973 | horas
A: Encargos Sociais Básicos |  | % | Faltas Justificadas | 2 | 14.6667 | horas
A.1 | Previdência Social (INSS) | 20 | Dias de Chuvas | 190 | 39.3422 | horas
A.2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 8 | Auxílio Acidente de Trabalho (incremento 3,50%) | 15 | 3.85 | horas
A.3 | Salário Educação | 2.5 | Férias Gozadas + 1/3 Adicional | 40 | 192.7641 | horas
A.4 | Serviço Social da Industria (SESI) | 1.5 | ANO PRODUTIVO (1 ano => 365 dias + 1/4 dia ano bisexto) | 365.25 | 2678.5 | horas
A.5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1 | ANO PRODUTIVO MENOS HORAS NÃO TRABALHADAS | 12 | 1958.6545 | horas
A.6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0.6 | 13º Salário (30 dias) | 30 | 220 | horas
A.7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) | 0.2 | Aviso prévio Indenizado (30 dias + 3 dias p/ano, incidência (90,00%) | 33 | 121.7647 | horas
A.8 | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) | 3 | Aviso prévio trabalhado (7 dias) | 7 | 6.6347 | horas
A.9 | SECONCI | 0 | Férias Indenizadas + 1/3 Adicional (6,26 meses) | 6 | 81.9964 | horas
Subtotal (A) |  | 36.8 | Depósito por Despedida Injusta |  | 101.1307 | horas
B: Encargos Sociais que recebem as incidências de A |  |  | Indenização Adicional (1/12 - adotado) | 8.3333 | 10.2496 | horas
B.1 | Salário | 11.2322
Subtotal (B) |  | 11.2322
C: Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A
C.1 | Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A.2+(A.2xB)] (supondo apenas rescisões por despedida injusta) | 4.4493
C.2 | Dias de chuva/ falta justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ alta ou atraso na entrega de materiais ou serviços de obra/ outras dificuldades | 0.02954 | Legenda
C.2 | Férias (indenizadas) | 4.1864
C.3 | Aviso Prévio Indenizado | 6.2168 | CUSTOS MÉDIOS ESTIMADOS | VALORES
Subtotal (C) |  | 14.8819 | Custo Médio (un.) da Condução - C | 6.25
D: Taxa de Reincidências |  |  | Número de Conduções - NC | 96
D.1 | Reincidência de A sobre B | 4.1334 | Custo Médio (un.) de um Café da Manhã - F | 1.502
D.2 | Reicindência de A2 sobre C3 | 0.49734 | Custo Médio (un.) da Refeição - R | 3
Subtotal (D) |  | 4.6308 | Custo Médio (un.) da Refeição - R | 7.5
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 67.5449 | Número de Refeições - NR | 24
E: Complementos |  |  | Custo Médio (un.) do seguro - C | 19.5
E.1 | Vale Transporte = (CxNCx0,06)/S% | 6 | Custo Médio do EPI (mês)/-1/3 de calçado + 1/10 de capacete + 1/10 cinturão - K | 28.8
E.2 | Vale Café da Manhâ = (FxNR-S/30x22x0,01)/S% | 5.208 | Salário Médio Nominal (mês) | 600
E.3 | Refeição = (RxNRx0,95)/S% | 28.5 | Ferramentas manuais | 12
E.4 | Seguro de vida e Acidente em Grupo = C/S% | 3.25
E.5 | Equipamento de Proteção Individual = K/S% | 4.8 | Pesquisa de Dados no CAGED
E.6 | Ferramentas manuais | 2
TOTAL DE COMPLEMENTOS |  | 47.758
TOTAL GERAL (Encargos Sociais + Complementos) |  | 115.3029 | Desligamentos | 72807
|  |  | Dispensados com Justa Causa | 882
|  |  | Dispensados sem Justa Causa | 55380
|  |  | Espontâneos | 7553
|  |  | Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2241
|  |  | Término de Contrato | 6593
|  |  | Aposentados | 10
|  |  | Mortos | 148
|  |  | Transferência de Saída | 0
Estoque
|  |  | Estoque Recuperado Início do Período | 95230
|  |  | Estoque Recuperado Final do Período | 102886
|  |  | Estoque Médio | 99058
|  |  | Dispensados Descontados (não considera os desligamentos espontâneos, aposentados, mortos e transferência de saída) | 65096
|  |  | Dispensados (não considera os aposentados, mortos e transferência de saída) | 72649
|  |  | Taxa de Rotatividade Descontada (apenas dispensados sem justa causa) | 65.72%
|  |  | Taxa de Rotatividade Não Descontada | 73.34%
|  |  | Desligados Espontâneos | 10.37%
|  |  | Duração Média de Emprego - (meses) | 18.2607
|  |  | Percentual de Dispensados sem Justa Causa | 85.07%