## QUADRA DE ESPORTE - GINASIO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente |  | LC CARVALHAES - ENGENHARIA - ME |  |  |  |  | PROF. RESP.: | OSORIO HENRIQUE DE SOUZA NETO
Construtora |  | LC CARVALHAES - ENGENHARIA - ME |  |  |  |  | CREA : | 20272/D GO
Empreendimento |  | PROJETO PADRÃO FNDE - QUADRA COBEERTA COM VESTIÁRIO
Endereço |  | BAIRRO DO AEROPORTO - CAMETA - PARA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | [5 empty] | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Ítem | % Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada |  |  |  | m² | 10 | 296.758 | 2967.58 | 5.1072
| 1.2 | Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m |  |  |  | m² | 312.4 | 28.05 | 8762.82 | 15.0807
| 1.3 | Barracão para escritório de obra porte pequeno | Barracão para escritório de obra porte pequeno | Barracão para escritório de obra porte pequeno | Barracão para escritório de obra porte pequeno | m² | 20 | 479.787 | 9595.74 | 16.5141
| 1.4 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 980.4 | 13.827 | 13555.99 | 23.3297
| 1.5 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 3151.94 | 3151.94 | 5.4244
| 1.6 | Instalação provisória de água | Instalação provisória de água | Instalação provisória de água | Instalação provisória de água | un | 1 | 1504.8 | 1504.8 | 2.5897
| 1.7 | Instalações provisórias de esgoto | Instalações provisórias de esgoto | Instalações provisórias de esgoto | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1504.8 | 1504.8 | 2.5897
| 1.8 | Sondagem de terreno (1 furo a cada 200m²) | Sondagem de terreno (1 furo a cada 200m²) | Sondagem de terreno (1 furo a cada 200m²) | Sondagem de terreno (1 furo a cada 200m²) | un | 7 | 1716.55 | 12015.85 | 20.6791
| 1.9 | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 | 4.103 | 5046.69 | 8.6853
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 58106.21 | 100 | 8.3117
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 2.1 | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre baldrames) |  |  |  | m³ | 154.936 | 36.63 | 5675.31 | 45.6098
| 2.2 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m |  |  |  | m³ | 83.254 | 34.21 | 2848.12 | 22.889
| 2.3 | Regularização e compactação do fundo de valas |  |  |  | m² | 114.83 | 15.4 | 1768.38 | 14.2116
| 2.4 | Reaterro apiloado de vala com material da obra |  |  |  | m³ | 62.8876 | 34.21 | 2151.38 | 17.2896
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12443.19 | 100 | 1.7799
3 FUNDAÇÕES |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATA
| 3.1 | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico |  |  |  | m² | 75.36 | 12.221 | 920.97 | 3.045
| 3.2 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X |  |  |  | m² | 63.02 | 35.145 | 2214.84 | 7.3229
| 3.3 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. |  |  |  | kg | 1094.2727 | 8.525 | 9328.68 | 30.8435
| 3.4 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. |  |  |  | kg | 54.9091 | 6.765 | 371.46 | 1.2282
| 3.5 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. |  |  |  | m³ | 15.63 | 321.288 | 5021.73 | 16.6034
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
| 3.6 | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X |  |  |  | m² | 139.57 | 35.145 | 4905.19 | 16.2181
| 3.7 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. |  |  |  | kg | 389.6364 | 8.525 | 3321.65 | 10.9824
| 3.8 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. |  |  |  | kg | 137.7273 | 6.765 | 931.73 | 3.0806
| 3.9 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. |  |  |  | m³ | 10.05 | 321.288 | 3228.94 | 10.6759
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 30245.19 | 100 | 4.3264
4 SUPERESTRUTURA |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
| 4.1 | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | 4.1.2 | Tijolo maciço 02 ferros de 6,3mm - cintamento |  | m² | 126.72 | 46.684 | 5915.8 | 6.86
| 4.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | 4.1.3 | Bloco estrutural |  | kg | 428.5455 | 8.525 | 3653.35 | 4.2364
| 4.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | 4.1.4 | Paredes de Concreto |  | kg | 127.3636 | 6.765 | 861.62 | 0.99914
| 4.4 | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | 4.1.5 | Vergas de Concreto |  | m³ | 8.52 | 321.288 | 2737.37 | 3.1743
|  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | 4.1.6 | Contravergas de Concreto
| 4.5 | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | 4.1.7 | 4.1.7 |  | m² | 155.73 | 46.684 | 7270.1 | 8.4304
| 4.6 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | SUBTOTAL |  |  | kg | 1946.4545 | 8.525 | 16593.53 | 19.2419
| 4.7 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. |  |  |  | kg | 240.1818 | 6.765 | 1624.83 | 1.8842
| 4.8 | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | 4.2.1.1 | Janelas |  | m³ | 8.52 | 321.288 | 2737.37 | 3.1743
| 4.9 | Laje pré-moldada para forro | 4.2.1.2 | Portas |  | m² | 84.33 | 66.319 | 5592.68 | 6.4853
|  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCO | 4.2.1.3 | Basculantes
| 4.10 | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X | 4.2.1.4 | Gradis |  | m² | 111.795 | 46.684 | 5219.04 | 6.052
| 4.11 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | 4.2.1.5 | Portões |  | kg | 135.388 | 8.525 | 1154.18 | 1.3384
| 4.12 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | 4.2.1.6 | 4.2.1.6 |  | kg | 95.93 | 6.765 | 648.97 | 0.75255
| 4.13 | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | 4.2.2.1 | Janelas correr Veneziana completa |  | m³ | 6.594 | 321.288 | 2118.57 | 2.4567
| 4.14 | Aterro compactado | 4.2.2.2 | Janela de correr p/ vidro |  | m³ | 22.5 | 31.086 | 699.44 | 0.81107
|  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | 4.2.2.3 | Portas 0,80x2,10
| 4.15 | Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa = 10x10 | 4.2.2.4 | Portas 0,70x2,10 |  | m | 1.1 | 50.391 | 55.43 | 0.064277
|  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO | 4.2.2.5 | Basculantes
| 4.16 | Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X |  |  |  | m² | 10.8 | 46.684 | 504.19 | 0.58466
| 4.17 | Latro de brita 1 compactada, e=5cm | Latro de brita 1 compactada, e=5cm | Latro de brita 1 compactada, e=5cm | Latro de brita 1 compactada, e=5cm | m³ | 33.8335 | 68.739 | 2325.68 | 2.6969
| 4.18 | Fornecimento e instalação de lona plastica preta | Fornecimento e instalação de lona plastica preta | Fornecimento e instalação de lona plastica preta | Fornecimento e instalação de lona plastica preta | m² | 676.67 | 5.566 | 3766.35 | 4.3675
| 4.19 | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | kg | 1001.4716 | 13.486 | 13505.85 | 15.6614
| 4.20 | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, e=4cm | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, e=4cm | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, e=4cm | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento, e=4cm | m³ | 27.0668 | 341.825 | 9252.11 | 10.7288
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 86236.46 | 100 | 12.3355
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 5.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) |  |  |  | m² | 240.41 | 60.39 | 14518.36 | 49.4082
| 5.2 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | 5.1.2 | Telhas |  | m² | 6.94 | 36.08 | 250.4 | 0.85215
| 5.3 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 5.1.3 | Calhas e Rufos |  | m² | 134.72 | 44.44 | 5986.96 | 20.3745
|  | ALVENARIA - ARQUIBANCADAS | 5.1.4 | Capote
| 5.4 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0 cm | 5.1.5 | Emboco |  | m² | 148.08 | 50.6 | 7492.85 | 25.4993
ALVENARIA - DIVISÓRIAS VESTIÁRIOS
| 5.5 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | SUBTOTAL |  |  | m² | 18.81 | 60.39 | 1135.94 | 3.8658
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 29384.51 | 100 | 4.2033
6 ESQUADRIAS |  | PORTAS DE MADEIRA
| 6.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) e chapa - inclusive ferragens, conforme projeto | 6.1.2 | Emboço |  | un | 2 | 402.6 | 805.2 | 8.5924
| 6.2 | Bandeiras para porta (1,00x0,80 m) para vidro |  |  |  | m² | 1.6 | 172.425 | 275.88 | 2.944
| 6.3 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto |  |  |  | un | 1 | 354.343 | 354.34 | 3.7812
| 6.4 | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,70m (PNE), incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto | 6.1.5 | Reboco pronto |  | un | 2 | 385.55 | 771.1 | 8.2285
| 6.5 | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,90x1,70m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto | 6.1.6 | Gesso |  | un | 4 | 451.55 | 1806.2 | 19.2742
|  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 6.1.7 | 6.1.7
| 6.6 | Fechadura de embutir completa, para portas externas | SUBTOTAL |  |  | un | 3 | 138.6 | 415.8 | 4.4371
| 6.7 | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro |  |  |  | un | 6 | 105.6 | 633.6 | 6.7612
|  | JANELAS DE ALUMÍNIO | 6.2.1 | Chapisco
| 6.8 | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, inclusive ferragens |  |  |  | m² | 11.04 | 280.83 | 3100.36 | 33.0843
VIDROS
| 6.9 | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | 6.2.2 | Emboço |  | m² | 11.04 | 87.087 | 961.44 | 10.2596
| 6.10 | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira - 60x90 cm | 6.2.3 | Azulejo Branco |  | m² | 3.24 | 76.285 | 247.16 | 2.6375
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 9371.08 | 100 | 1.3405
7 SISTEMAS DE COBERTURA | 7.1 | Cobertura em telha metálica ondulada 5mm - pré pintada - cor: branca |  |  |  | m² | 980.4 | 71.5 | 70098.6 | 26.617
| 7.2 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | 7.1.2 | Tacos |  | kg | 12255 | 15.77 | 193261.35 | 73.383
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 263359.95 | 100 | 37.6718
8 IMPERMEABILIZAÇÃO | 8.1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames |  |  |  | m² | 139.57 | 44.44 | 6202.49 | 100
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6202.49 | 100 | 0.88722
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
| 9.1 | Chapisco em paredes em geral com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) |  |  |  | m² | 803.09 | 5.83 | 4682.01 | 9.4865
| 9.2 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) |  |  |  | m² | 84.33 | 8.03 | 677.17 | 1.3721
| 9.3 | Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |  |  |  | m² | 743.93 | 20.966 | 15597.24 | 31.6026
| 9.4 | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) |  |  |  | m² | 445.04 | 26.466 | 11778.43 | 23.8651
| 9.5 | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |  |  |  | m² | 84.33 | 28.6 | 2411.84 | 4.8868
REVESTIMENTO - ARQUIBANCADAS
| 9.6 | Chapisco em paredes com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) |  |  |  | m² | 140.33 | 8.03 | 1126.85 | 2.2832
| 9.7 | Emboço de paredes em geral, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm |  |  |  | m² | 140.33 | 20.966 | 2942.16 | 5.9613
| 9.8 | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) |  |  |  | m² | 140.33 | 26.466 | 3713.97 | 7.5251
REVESTIMENTO CERÂMICOS
| 9.9 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto |  |  |  | m² | 210.5 | 22.924 | 4825.5 | 9.7773
| 9.10 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - BRANCO - conforme projeto |  |  |  | m² | 29.58 | 18.7 | 553.15 | 1.1208
| 9.11 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AMARELO - conforme projeto |  |  |  | m² | 18.18 | 18.7 | 339.97 | 0.68884
| 9.12 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - AZUL - conforme projeto |  |  |  | m² | 37.75 | 18.7 | 705.93 | 1.4303
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 49354.22 | 100 | 7.0598
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 10.1 | Camada impermeabilizadora e=5cm |  |  |  | m² | 64.91 | 5.555 | 360.58 | 1.4254
| 10.2 | Camada regularizadora e=3cm |  |  |  | m² | 64.91 | 4.345 | 282.03 | 1.1148
| 10.3 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto |  |  |  | m² | 64.91 | 21.01 | 1363.76 | 5.3909
| 10.4 | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa |  |  |  | m² | 5.85 | 17.6 | 102.96 | 0.40699
| 10.5 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm |  |  |  | m | 2.7 | 182.05 | 491.54 | 1.943
| 10.6 | Piso industrial em concreto polido - incluso juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado e=1cm |  |  |  | m² | 676.67 | 27.5 | 18608.43 | 73.558
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
| 10.7 | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação e=10cm |  |  |  | m² | 195.79 | 19.8 | 3876.64 | 15.3241
| 10.8 | Rampa de acesso em concreto não estrutural |  |  |  | m² | 16.72 | 12.661 | 211.69 | 0.8368
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 25297.63 | 100 | 3.6187
11 PINTURA | 11.1 | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos |  |  |  | m² | 445.04 | 8.448 | 3759.7 | 10.2839
| 11.2 | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos |  |  |  | m² | 84.33 | 8.448 | 712.42 | 1.9487
| 11.3 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas |  |  |  | m² | 445.04 | 18.7 | 8322.25 | 22.7639
| 11.4 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas |  |  |  | m² | 84.33 | 12.584 | 1061.21 | 2.9027
| 11.5 | Pintura epoxi para piso |  |  |  | m² | 483.4 | 13.64 | 6593.58 | 18.0355
| 11.6 | Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica e alambrado |  |  |  | m² | 558.25 | 17.71 | 9886.61 | 27.043
| 11.7 | Pintura prime epoxi 02 demãos para estrutura metálica |  |  |  | m² | 404.1 | 15.4 | 6223.14 | 17.0222
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 36558.91 | 100 | 5.2295
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 12.1 | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" |  |  |  | un | 1 | 52.1169 | 52.12 | 0.96728
| 12.2 | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" |  |  |  | un | 2 | 82.1948 | 164.39 | 3.0509
| 12.3 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" |  |  |  | un | 2 | 56.3335 | 112.67 | 2.091
| 12.4 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4" |  |  |  | un | 2 | 56.7344 | 113.47 | 2.1059
| 12.5 | Registro de gaveta com canopla cromada 1" |  |  |  | un | 2 | 51.8027 | 103.61 | 1.9229
| 12.6 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" |  |  |  | un | 2 | 53.5268 | 107.05 | 1.9867
| 12.7 | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" |  |  |  | un | 8 | 48.535 | 388.28 | 7.206
| 12.8 | Engate flexível plástico 1/2 - 30cm |  |  |  | un | 10 | 36.0855 | 360.86 | 6.6971
| 12.9 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" |  |  |  | un | 8 | 13.6323 | 109.06 | 2.024
| 12.10 | Luva soldável 32mm |  |  |  | un | 4 | 15.2762 | 61.1 | 1.1339
| 12.11 | Luva redução soldável 40mm - 32mm |  |  |  | un | 4 | 22.0523 | 88.21 | 1.6371
| 12.12 | Luva redução soldável 50mm - 40mm |  |  |  | un | 2 | 26.4627 | 52.93 | 0.98232
| 12.13 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões |  |  |  | m | 12 | 12.8104 | 153.72 | 2.8529
| 12.14 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões |  |  |  | m | 42 | 11.4471 | 480.78 | 8.9227
| 12.15 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões |  |  |  | m | 28 | 12.3292 | 345.22 | 6.4069
| 12.16 | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões |  |  |  | m | 30 | 15.2161 | 456.48 | 8.4717
| 12.17 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões |  |  |  | m | 36 | 16.7798 | 604.07 | 11.2108
| 12.18 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 40mm |  |  |  | un | 4 | 20.0475 | 80.19 | 1.4882
| 12.19 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 25mm |  |  |  | un | 12 | 15.8375 | 190.05 | 3.5271
| 12.20 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 32mm |  |  |  | un | 4 | 17.5015 | 70.01 | 1.2993
| 12.21 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 50mm |  |  |  | un | 4 | 21.1501 | 84.6 | 1.5701
| 12.22 | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm |  |  |  | un | 2 | 17.8423 | 35.68 | 0.66218
| 12.23 | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm |  |  |  | un | 4 | 15.8375 | 63.35 | 1.1757
| 12.24 | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" |  |  |  | un | 2 | 22.4532 | 44.91 | 0.83348
| 12.25 | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm |  |  |  | un | 15 | 11.0261 | 165.39 | 3.0694
| 12.26 | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 50mm |  |  |  | un | 6 | 14.9955 | 89.97 | 1.6697
| 12.27 | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 32mm |  |  |  | un | 8 | 18.6041 | 148.83 | 2.7621
| 12.28 | Joelho PCV de redução 90º soldavel 32mm - 25mm |  |  |  | un | 4 | 13.2714 | 53.09 | 0.98529
| 12.29 | Joelho PVC soldável 90º com bucha de latão 40mm - 1 1/4" |  |  |  | un | 2 | 18.163 | 36.33 | 0.67424
| 12.30 | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm - 1/2" |  |  |  | un | 16 | 15.5769 | 249.23 | 4.6254
| 12.31 | Tê PVC de redução 90º soldável 32mm - 25mm |  |  |  | un | 4 | 15.0958 | 60.38 | 1.1206
| 12.32 | Tê PVC de redução 90º soldável 50mm - 40mm |  |  |  | un | 2 | 17.7821 | 35.56 | 0.65995
| 12.33 | União soldável 20mm |  |  |  | un | 6 | 11.4471 | 68.68 | 1.2746
| 12.34 | União soldável 50mm |  |  |  | un | 2 | 17.6418 | 35.28 | 0.65475
| 12.35 | Flange para caixa d'agua 25mm |  |  |  | un | 3 | 20.0475 | 60.14 | 1.1161
| 12.36 | Flange para caixa d'agua 50mm |  |  |  | un | 2 | 31.2941 | 62.59 | 1.1616
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5388.28 | 100 | 0.77076
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 13.1 | Caixa Sifonada 150x150x50mm |  |  |  | un | 6 | 102.85 | 617.1 | 8.9758
| 13.2 | Ralo Seco PVC 100mm - 40mm |  |  |  | un | 6 | 27.9565 | 167.74 | 2.4398
| 13.3 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm |  |  |  | un | 2 | 54.23 | 108.46 | 1.5776
| 13.4 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões |  |  |  | m | 36 | 36.9886 | 1331.59 | 19.3682
| 13.5 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões |  |  |  | m | 47.5 | 27.3394 | 1298.62 | 18.8887
| 13.6 | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões |  |  |  | m | 21.5 | 34.2771 | 736.96 | 10.7192
| 13.7 | Curva PVC 45º curta 100mm |  |  |  | un | 1 | 17.3162 | 17.32 | 0.25192
| 13.8 | Curva PVC 90º curta 40mm |  |  |  | un | 16 | 15.4649 | 247.44 | 3.5991
| 13.9 | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm |  |  |  | un | 7 | 13.651 | 95.56 | 1.3899
| 13.10 | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm |  |  |  | un | 6 | 21.6359 | 129.82 | 1.8883
| 13.11 | Joelho PVC 90º com anel 40mm - 1 1/2" |  |  |  | un | 10 | 30.1631 | 301.63 | 4.3873
| 13.12 | Junção PVC esgoto 100mm - 50mm |  |  |  | un | 5 | 38.0171 | 190.09 | 2.7649
| 13.13 | Junção PVC esgoto 100mm - 100mm |  |  |  | un | 5 | 48.4891 | 242.45 | 3.5265
| 13.14 | Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm |  |  |  | un | 6 | 26.6849 | 160.11 | 2.3288
| 13.15 | Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 60x60cm |  |  |  | un | 2 | 468.435 | 936.87 | 13.627
| 13.16 | Sifão de copo 1" - 1 1/2" |  |  |  | un | 8 | 19.0927 | 152.74 | 2.2216
| 13.17 | Válvula para lavatorio 1" |  |  |  | un | 8 | 17.578 | 140.62 | 2.0453
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6875.12 | 100 | 0.98344
14 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS | 14.1 | Grelha de fofo 40 X 500 X 1000mm |  |  |  | un | 8 | 243.1 | 1944.8 | 76.4649
| 14.2 | Brita nº 2 para calha |  |  |  | m³ | 1.87 | 320.1 | 598.59 | 23.5351
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2543.39 | 100 | 0.36381
15 LOUÇAS E METAIS | 15.1 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao |  |  |  | un | 2 | 502.15 | 1004.3 | 8.8042
| 15.2 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente |  |  |  | un | 2 | 237.05 | 474.1 | 4.1562
| 15.3 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente |  |  |  | un | 2 | 94.6 | 189.2 | 1.6586
| 15.4 | Bacia Sanitária Convencional Izy,com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente |  |  |  | un | 4 | 380.05 | 1520.2 | 13.3269
| 15.5 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA |  |  |  | un | 4 | 204.05 | 816.2 | 7.1553
| 15.6 | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira |  |  |  | un | 2 | 253.55 | 507.1 | 4.4455
| 15.7 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. |  |  |  | un | 6 | 308.55 | 1851.3 | 16.2295
| 15.8 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente |  |  |  | un | 8 | 72.6 | 580.8 | 5.0916
| 15.9 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente |  |  |  | un | 6 | 138.6 | 831.6 | 7.2903
| 15.10 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente |  |  |  | un | 6 | 182.05 | 1092.3 | 9.5757
| 15.11 | Barra de apoio para lavatório " L ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente |  |  |  | un | 2 | 215.05 | 430.1 | 3.7705
| 15.12 | Barra de apoio para porta, linha conforto, código 2305,C, cor cromado, DECA ou equivalente |  |  |  | un | 4 | 253.55 | 1014.2 | 8.891
| 15.13 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. |  |  |  | un | 4 | 50.6 | 202.4 | 1.7743
| 15.14 | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente |  |  |  | un | 4 | 72.71 | 290.84 | 2.5497
| 15.15 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente |  |  |  | un | 6 | 70.29 | 421.74 | 3.6972
| 15.16 | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente |  |  |  | un | 2 | 39.6 | 79.2 | 0.69431
| 15.17 | Banco retratil para PNE 40x70cm aço inox |  |  |  | un | 2 | 50.71 | 101.42 | 0.8891
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11407 | 100 | 1.6317
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 16.1 | Extintor PQS - 6KG |  |  |  | un | 2 | 438 | 876 | 58.7841
| 16.2 | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora |  |  |  | un | 2 | 98.01 | 196.02 | 13.1539
| 16.3 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante |  |  |  | m² | 2 | 186.3675 | 372.74 | 25.0127
| 16.4 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" |  |  |  | un | 2 | 10.395 | 20.79 | 1.3951
| 16.5 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio |  |  |  | un | 2 | 12.3255 | 24.65 | 1.6541
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1490.2 | 100 | 0.21316
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 17.1 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores |  |  |  | un | 2 | 414.018 | 828.04 | 3.6315
| 17.2 | Disjuntor unipolar termomagnetico 10 A |  |  |  | un | 7 | 11.561 | 80.93 | 0.35493
| 17.3 | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A |  |  |  | un | 5 | 13.596 | 67.98 | 0.29814
| 17.4 | Disjuntor bipolar termomagnetico 25 A |  |  |  | un | 8 | 15.565 | 124.52 | 0.5461
| 17.5 | Disjuntor tripolar termomagnetico 150 A |  |  |  | un | 2 | 19.03 | 38.06 | 0.16692
| 17.6 | Disjuntor tripolar termomagnetico 175 A |  |  |  | un | 1 | 22.583 | 22.58 | 0.099028
| 17.7 | Dispositivo Direfencial Residual 30mA |  |  |  | un | 1 | 72.6 | 72.6 | 0.3184
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 17.8 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas |  |  |  | m | 28 | 5.016 | 140.45 | 0.61596
| 17.9 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas |  |  |  | m | 18 | 5.555 | 99.99 | 0.43852
| 17.10 | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões |  |  |  | m | 18 | 15.235 | 274.23 | 1.2027
| 17.11 | Eletroduto de aço galvanizado Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões |  |  |  | m | 82 | 16.39 | 1343.98 | 5.8942
| 17.12 | Eletroduto de aço galvanizado Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões |  |  |  | m | 13 | 18.7 | 243.1 | 1.0661
| 17.13 | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões |  |  |  | m | 30 | 20.9 | 627 | 2.7498
| 17.14 | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação |  |  |  | un | 16 | 4.829 | 77.26 | 0.33883
| 17.15 | Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação |  |  |  | un | 7 | 6.028 | 42.2 | 0.18507
| 17.16 | Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios |  |  |  | un | 5 | 102.85 | 514.25 | 2.2553
| 17.17 | Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios |  |  |  | un | 5 | 110.11 | 550.55 | 2.4145
| 17.18 | Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios |  |  |  | un | 4 | 117.37 | 469.48 | 2.059
| 17.19 | Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios |  |  |  | un | 1 | 162.25 | 162.25 | 0.71157
| 17.20 | Abraçadeira metálica tipo D de 3\4" |  |  |  | un | 50 | 11 | 550 | 2.4121
| 17.21 | Abraçadeira metálica tipo D de 1" |  |  |  | un | 4 | 15.345 | 61.38 | 0.26919
| 17.22 | Abraçadeira metálica tipo D de 1 1/2" |  |  |  | un | 4 | 22.154 | 88.62 | 0.38865
| 17.23 | Luva de aço galvanizado 3/4" |  |  |  | un | 15 | 8.987 | 134.81 | 0.59123
| 17.24 | Luva de aço galvanizado 1" |  |  |  | un | 2 | 10.219 | 20.44 | 0.089642
| 17.25 | Luva de aço galvanizado 1 1/2" |  |  |  | un | 1 | 10.593 | 10.59 | 0.046444
| 17.26 | Bucha e arruema de aço galvanizado 3/4" |  |  |  | cj | 15 | 5.346 | 80.19 | 0.35168
| 17.27 | Bucha e arruela de aço galvanizado 1" |  |  |  | cj | 2 | 7.733 | 15.47 | 0.067846
| 17.28 | Bucha e arruelade aço galvanizado 1 1/2" |  |  |  | cj | 1 | 8.998 | 9 | 0.039471
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| 17.29 | #2,5 mm² |  |  |  | m | 190 | 4.224 | 802.56 | 3.5197
| 17.30 | #4 mm² |  |  |  | m | 820 | 6.974 | 5718.68 | 25.08
| 17.31 | #16 mm² |  |  |  | m | 14 | 11.506 | 161.08 | 0.70644
| 17.32 | #35 mm² |  |  |  | m | 41 | 20.119 | 824.88 | 3.6176
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 17.33 | Tomada universal, 2P+T, 15A/250v, cor branca, completa |  |  |  | un | 4 | 16.665 | 66.66 | 0.29235
| 17.34 | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa |  |  |  | un | 1 | 21.01 | 21.01 | 0.092142
| 17.35 | Interruptor simples 10 A, completa |  |  |  | un | 7 | 30.833 | 215.83 | 0.94655
| 17.36 | Luminárias 2x40W completa |  |  |  | un | 6 | 90.915 | 545.49 | 2.3923
| 17.37 | Luminárias 1x40W completa |  |  |  | un | 1 | 83.6 | 83.6 | 0.36664
| 17.38 | Luminária industrial de aluminio, refletor 17", soqueteira cilíndrica com gradil de aramado |  |  |  | un | 20 | 380.6 | 7612 | 33.3834
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 22801.74 | 100 | 3.2616
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18.1 | Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido |  |  |  | un | 5 | 422.6112 | 2113.06 | 26.8729
| 18.2 | Conector de bronze para haste 5/8" |  |  |  | un | 12 | 49.1832 | 590.2 | 7.5059
| 18.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² |  |  |  | m | 20 | 11.5038 | 230.08 | 2.9261
| 18.4 | Tubo PVC 2" |  |  |  | m | 15 | 276.6258 | 4149.39 | 52.7701
| 18.5 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos |  |  |  | un | 5 | 69.102 | 345.51 | 4.394
| 18.6 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3m |  |  |  | un | 5 | 86.9814 | 434.91 | 5.531
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7863.15 | 100 | 1.1248
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19.1 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto |  |  |  | m² | 2.5 | 96.8 | 242 | 1.0347
| 19.2 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete |  |  |  | cj | 1 | 4950.55 | 4950.55 | 21.1676
| 19.3 | Estrutura metálica de traves de futsal |  |  |  | cj | 1 | 1320.55 | 1320.55 | 5.6464
| 19.4 | Estrutura metálica p/ rede de voley |  |  |  | cj | 1 | 1045.55 | 1045.55 | 4.4706
| 19.5 | Corrimão da rampa em tubo de aço galvanizado 1 1/2" |  |  |  | m | 9.6 | 270.05 | 2592.48 | 11.085
| 19.6 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado |  |  |  | m² | 154.15 | 85.866 | 13236.24 | 56.5957
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 23387.37 | 100 | 3.3454
20 SERVIÇOS FINAIS | 20.1 | Limpeza geral |  |  |  | m² | 980.4 | 10.989 | 10773.62 | 100
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 10773.62 | 100 | 1.5411
| CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | [7 empty] | 699089.71 |  | 100
| BDI (%) | [7 empty] | 27 |  |  | 1.27
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO | [7 empty] | 887843.9317 |  |  |  | 20% | 177568.7863 | 710275.1454
| PREÇO/M2 | [7 empty] | 905.5936
2015-04-23
LC CARVALHAES - ENGENHARIA - ME
CNPJ : 13.173.632/0001-07

## CRO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
#REF!
1 - IDENTIFICAÇÃO
Proponente |  | LC CARVALHAES - ENGENHARIA - ME |  |  |  | CPF/CGC: | 13.173.632/0001-07 | [12 empty] | CPF/CGC: | #REF!
Construtora |  | LC CARVALHAES - ENGENHARIA - ME | [17 empty] | 0 | #REF!
Empreendimento |  | PROJETO PADRÃO FNDE - QUADRA COBEERTA COM VESTIÁRIO | [17 empty] | 0
Endereço |  | BAIRRO DO AEROPORTO - CAMETA - PARA |  |  |  | CGC | 13.173.632/0001-07 | [12 empty] | CGC | #REF!
Responsável Técnico |  | OSORIO HENRIQUE DE SOUZA NETO |  |  |  | CREA | 20272/D GO |  | CPF | 024.930.361-23 | [9 empty] | CREA | #REF! |  | CPF | #REF!
2 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR | [16 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | EXECUTADO % | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03 |  | MÊS - 04 |  | MÊS - 05 |  | MÊS - 06 |  | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF! | MÊS - | #REF!
[6 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 73794.8867 | 8.3117 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2.5 | #REF! | 2.5 | #REF! | 2.5 | #REF! | 2.5 | #REF! | 2.5 | #REF! | 2.5 | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  | 15802.8513 | 1.7799 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 | FUNDAÇÕES |  | 38411.3913 | 4.3264 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA |  | 109520.3042 | 12.3355
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  | 37318.3277 | 4.2033 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 | ESQUADRIAS |  | 11901.2716 | 1.3405 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 334467.1365 | 37.6718 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 7877.1623 | 0.88722 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 62679.8594 | 7.0598 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | 32127.9901 | 3.6187
11 | PINTURA |  | 46429.8157 | 5.2295 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  | 6843.1156 | 0.77076 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 8731.4024 | 0.98344 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14 | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS |  | 3230.1053 | 0.36381
15 | LOUÇAS E METAIS |  | 14486.89 | 1.6317 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | 1892.554 | 0.21316 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V |  | 28958.2098 | 3.2616 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 9986.2005 | 1.1248 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 29701.9599 | 3.3454 | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
20 | SERVIÇOS FINAIS |  | 13682.4974 | 1.5411 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 887843.9317 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1.0441 | #REF! | 1.0441 | #REF! | 1.0441 | #REF! | 1.0441 | #REF! | 1.0441 | #REF! | 1.0441 | #REF!
2015-04-23
| Data |  |  |  |  | LC CARVALHAES - ENGENHARIA - ME |  |  |  | LC CARVALHAES - ENGENHARIA - ME | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | CNPJ : 13.173.632/0001-07 |  |  |  | CNPJ : 13.173.632/0001-07 | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
OSORIO HENRIQUE DE SOUZA NETO | [5 empty] | CREA | 20272/D GO |  | CPF | 024.930.361-23
[18 empty] | Responsável Técnico - CREA - CPF |  |  |  | Proponente |  |  |  | Responsável Técnico pela análise