## Orçamento
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará
OBJETIVO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO CARMO
LOCAL: RUA CAMETÁ, VILA DO CARMO
MUNICÍPIO: CAMETÁ/PA
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
| cod | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNT. | UNIT. | Total | TOTAL
|  | 1 | SERVIÇOS PRLIMINARES |  |  |  |  | 1127.37 | 1007.73
| 74209/1 | 1.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado-padrão ministerio da saúde- 1,5x3 m | m² | 3 | 335.91 | 375.79 | 1127.37 | 1007.73
|  | 2 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 133.5 | 1279.144
| 79488 | 2.1 | Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | unid. | 4 | 203.088 | 23.53 | 94.12 | 812.352
| 79517/1 | 2.2 | Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | unid. | 2 | 233.396 | 19.69 | 39.38 | 466.792
|  | 3 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 8130.238 | 29067.099
| 73907/6 | 3.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20x20 cm - incluindo rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 67.01 | 20.49 | 6720.72 | 21979.93
| 74007/1 | 3.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incluindo rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 87.39 | 17.38 | 1409.518 | 7087.169
|  | 4 | PISOS | [5 empty] | 15348.784
|  | 4.1 | Piso em concreto simples desempenado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 53.76 |  |  | 10505.204
|  | 4.2 | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 33x33 cm - incl, rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 77.5 |  |  | 4843.58
|  | 5 | PINTURA |  |  |  |  | #REF! | 89588.464
| 84220 | 5.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 9.41 | 21.9 | 18553.68 | 7975.372
|  | 5.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 11.64 |  | 0 | 4189.96
| #REF! | 5.3 | Emassamento de superficie , com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 15.18 | 21.9 | 1940.34 | 1345.078
| 74254/2 | 5.4 | Emassamento sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 20.88 | #REF! | #REF! | 23260.84
| 73942/2 | 5.5 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | m² | 847.2 | 22.02 | #REF! | #REF! | 18654.794
|  | 5.6 | Pintura de piso com tinta á base de resina epóxi | m² | 480 | 57.85 |  |  | 27767.14
| 74138/3 | 5.7 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 13.44 | #REF! | #REF! | 6395.27
|  | 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2270.66 | 10339.91
|  | 6.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2'' | unid. | 4 | 2.96 | 4.72 | 18.88 | 11.84
| 86884 | 6.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4'' | unid. | 12 | 3.24 | 7.87 | 94.44 | 38.87
|  | 6.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1'' | unid. | 4 | 5.57 | 7.99 | 31.96 | 22.27
|  | 6.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2'' | unid. | 4 | 7.89 | 32.45 | 129.8 | 31.55
| 89424 | 6.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | unid. | 2 | 7.22 | 3.67 | 7.34 | 14.43
|  | 6.6 | Bucha de redução soldável curta 40 mm - 25 mm | unid. | 2 | 6.02 | 2.57 | 5.14 | 12.05
| 72794 | 6.7 | Caixa d' água em fibra de vidro - cap, 3.000 litros | unid. | 1 | 1075.88 | 117.43 | 117.43 | 1075.88
| 72789 | 6.8 | Engate flexível plástico | unid. | 10 | 6.25 | 10.47 | 104.7 | 62.52
|  | 6.9 | Flange para caixa d'agua 25 mm | unid. | 3 | 8.57 |  |  | 25.71
|  | 6.10 | Flange para caixa d'agua 25 mm | unid. | 2 | 18.48 |  |  | 36.97
| 89376 | 6.11 | Joelho 90° soldável 25 mm | unid. | 11 | 5.27 | 20.98 | 230.78 | 57.96
| 89538 | 6.12 | Joelho 90° soldável 32 mm | unid. | 6 | 6.57 | 1.88 | 11.28 | 39.41
|  | 6.13 | Joelho 90° soldável 50 mm | unid. | 8 | 12.7 |  |  | 101.61
| 89596 | 6.14 | Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2'' | unid. | 2 | 5.15 | 5.32 | 10.64 | 10.31
| 89610 | 6.15 | Joelho de redução 90 ° soldável 32 mm - 25 mm | unid. | 4 | 5.93 | 10.26 | 41.04 | 23.73
| 89613 | 6.16 | Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão - 25 mm - 1/2'' | unid. | 16 | 9.92 | 16.72 | 267.52 | 158.68
|  | 6.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | unid. | 4 | 4.81 |  |  | 19.25
|  | 6.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | unid. | 2 | 3.58 |  |  | 7.15
|  | 6.19 | Luva soldável 32 mm | unid. | 4 | 3.05 |  |  | 12.2
|  | 6.20 | Luva soldável com rosca - 3/4'' | unid. | 8 | 4.16 | 8.3 | 66.4 | 33.3
|  | 6.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1'') | unid. | 2 | 70.86 | 16.6 | 33.2 | 141.72
|  | 6.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 1/2'') | unid. | 2 | 83.74 |  |  | 167.48
|  | 6.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2'') | unid. | 2 | 57.98 | 7.51 | 15.02 | 115.95
|  | 6.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4'') | unid. | 2 | 83.74 |  |  | 167.48
|  | 6.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4'') | unid. | 8 | 83.74 | 6.02 | 48.16 | 669.92
|  | 6.26 | Tê 90° soldável - 25 mm | unid. | 5 | 4.9 | 26.87 | 134.35 | 24.48
|  | 6.27 | Tê 90° soldável - 40 mm | unid. | 8 | 5.8 |  |  | 46.37
| 89359 | 6.28 | Tê 90° soldável - 50 mm | unid. | 4 | 10.95 | 3.6 | 14.4 | 43.81
| 89485 | 6.29 | Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm | unid. | 4 | 7.08 | 2.35 | 9.4 | 28.33
| 89502 | 6.30 | Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm | unid. | 2 | 10.62 | 6.3 | 12.6 | 21.24
| 89515 | 6.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2'' | unid. | 8 | 83.74 | 30.64 | 245.12 | 669.92
|  | 6.32 | Torneira de Boia p/ caixa d' água em PVC d= 3/4'' | unid. | 1 | 59.91 |  |  | 59.91
|  | 6.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | unid. | 27 | 7.02 |  |  | 189.41
| 89358 | 6.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | unid. | 38 | 8.44 | 3.57 | 135.66 | 320.83
| 89362 | 6.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | unid. | 28 | 13.36 | 4.14 | 115.92 | 374.03
|  | 6.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | unid. | 14 | 19.21 |  |  | 268.98
| 89501 | 6.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | unid. | 36 | 21.96 | 5.52 | 198.72 | 790.44
| 89505 | 6.38 | União soldável - 20 mm | unid. | 6 | 4.55 | 14.65 | 87.9 | 27.28
| 89521 | 6.39 | União soldável - 50 mm | unid. | 2 | 15.95 | 41.43 | 82.86 | 31.91
|  | 6.40 | Vaso sanitário para deficiente físicos para vávula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | unid. | 2 | 905.28 |  |  | 1810.56
|  | 6.41 | Vaso sanitário sinfonado, para vávula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | unid. | 4 | 486.05 |  |  | 1944.18
|  | 7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIA |  |  |  |  | 0 | 10686.05
|  | 7.1 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | unid. | 5 | 5.62 |  |  | 28.1
|  | 7.2 | Caixa de Inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) | unid. | 4 | 121.29 |  |  | 485.17
|  | 7.3 | Caixa sifonada (100x100x60mm) | unid. | 6 | 15.89 |  |  | 95.32
|  | 7.4 | Caixa sifonada (150x150x50mm) | unid. | 4 | 44.33 |  |  | 177.31
|  | 7.5 | Curva 90° curta - 40 mm | unid. | 14 | 5.55 |  |  | 77.63
|  | 7.6 | Fossa séptica em concreto armado (d=2,5 x h=12,00) | unid. | 1 | 4939 |  |  | 4939
|  | 7.7 | Joelho 45° - 40 mm | unid. | 3 | 9.56 |  |  | 28.69
|  | 7.8 | Joelho 45° - 50 mm | unid. | 6 | 13.8 |  |  | 82.77
|  | 7.9 | Joelho 90° - 100 mm | unid. | 7 | 17.75 |  |  | 124.23
|  | 7.10 | Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1 1/2'' | unid. | 10 | 11.54 |  |  | 115.43
|  | 7.11 | Junção simples 100mm - 100mm | unid. | 5 | 32.82 |  |  | 164.12
|  | 7.12 | Junção simples 100mm - 50mm | unid. | 6 | 26.72 |  |  | 160.31
|  | 7.13 | Junção simples 50mm - 50mm | unid. | 8 | 14.46 |  |  | 115.71
|  | 7.14 | Sifão de copo p/ pia e lavatório 1'' - 1 1/2'' | unid. | 9 | 85.51 |  |  | 769.61
|  | 7.15 | Sumidouro em alvenaria (d= 2,30 x h= 6,00) | unid. | 1 | 1856.17 |  |  | 1856.17
|  | 7.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | unid. | 1 | 28.51 |  |  | 28.51
|  | 7.17 | Tubo PVC ponta e bolso c/ virola - 50 mm | unid. | 3 | 10.61 |  |  | 31.84
|  | 7.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm | unid. | 35 | 24.78 |  |  | 867.43
|  | 7.19 | Tubo rígido c/ponta lisa 40mm | unid. | 20 | 9.12 |  |  | 182.46
| 89849 | 7.20 | Tubo rígido c/ponta lisa 50mm | unid. | 17 | 13.79 |  |  | 234.44
|  | 7.21 | Válvula p/ lavatório e tanque 1'' | unid. | 9 | 13.53 |  |  | 121.8
|  | 8 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 14203.51
| 89707 | 8.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 42.14 |  |  | 3034.36
|  | 8.2 | Tubo de queda - água pluvial DN= 150mm | m | 20 | 41.99 |  |  | 839.7
| 89710 | 8.3 | Joelho PVC 90° d=150mm - tubulação pluvial | m | 4 | 48.23 |  |  | 192.94
|  | 8.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de salda cônica | unid. | 4 | 29.27 |  |  | 117.09
| 89714 | 8.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (25 x 25 x 25cm) | m | 72 | 139.16 |  |  | 10019.42
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 14451.5
|  | 9.1 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5mm² | m | 190 | 2.65 |  |  | 502.6
|  | 9.2 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4,0mm² | m | 820 | 3.56 |  |  | 2917.04
|  | 9.3 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | m | 14 | 9.12 |  |  | 127.74
|  | 9.4 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35mm² | m | 41 | 20.04 |  |  | 821.83
|  | 9.5 | Tomada 2P + T de embutir, 10A completa | unid. | 2 | 10.09 |  |  | 20.17
|  | 9.6 | Tomada 2P + T para piso, 10A completa | unid. | 1 | 10.09 |  |  | 10.09
|  | 9.7 | Interruptor 1 tecla simples | unid. | 7 | 8.59 |  |  | 60.15
|  | 9.8 | Disjuntor termomagnético 10A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 5 | 8.28 |  |  | 41.38
|  | 9.9 | Disjuntor termomagnético 20A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 5 | 36.62 |  |  | 183.08
|  | 9.10 | Disjuntor termomagnético 25A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 8 | 36.62 |  |  | 292.93
|  | 9.11 | Disjuntor termomagnético 150A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 2 | 199.77 |  |  | 399.53
|  | 9.12 | Disjuntor termomagnético 175A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 1 | 311.54 |  |  | 311.54
|  | 9.13 | Disjuntior residual diferencial - DR 125A In 30mA | unid. | 1 | 64.42 |  |  | 64.42
|  | 9.14 | Qaudro de distribuição de embutir, com barrramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 Bipolares +1 tripolar +1 DR, padrão europeu ( linha branca), exclusive disjuntores | unid. | 1 | 295.55 |  |  | 295.55
|  | 9.15 | Qaudro de distribuição de embutir, com barrramento, em chapa de aço, para 1 disjuntores unipolares + 5 Bipolares +2 tripolar, padrão europeu ( linha branca), exclusive disjuntores | unid. | 1 | 295.55 |  |  | 295.55
|  | 9.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável, 1'', inclusive curvas | m | 22 | 11.84 |  |  | 260.53
|  | 9.17 | Eletroduto de PVC rígido roscável, 3/4'', inclusive curvas | m | 32 | 10.62 |  |  | 339.95
|  | 9.18 | Eletroduto de PVC rígido roscável, 1 1/2'', inclusive curvas | m | 22 | 19.04 |  |  | 418.8
|  | 9.19 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4'' - incluindo braçadeira | m | 86 | 18.83 |  |  | 1619.3
|  | 9.20 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1'' - incluindo braçadeira | m | 17 | 19.73 |  |  | 335.43
|  | 9.21 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1 1/2'' - incluindo braçadeira | m | 34 | 33.01 |  |  | 1122.37
|  | 9.22 | Luminária calha sobrepor p/lamp. Fluorencente 2x40w, completa, incluindo reator eletrônico e lampadas | unid. | 6 | 93.32 |  |  | 559.9
|  | 9.23 | Luminária calha sobrepor p/lamp. Fluorencente 1x40w, completa, incluindo reator eletrônico e lampadas | unid. | 1 | 67.69 |  |  | 67.69
|  | 9.24 | Luminaria blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor, hermético p/ lâmpada de luz mista 500w, com proteção da lâmpada | unid. | 15 | 225.6 |  |  | 3383.94
|  | 10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 2023.44 | 2088.82
| 68070 | 10.1 | Caixa de Inpeção 30x30x40cm com tampa de ferro fundido | unid. | 5 | 121.34 | 43.48 | 217.4 | 606.69
| C3478 | 10.2 | Conector de bronze prata haste 3/8'' | unid. | 12 | 8.67 | 5.81 | 69.72 | 104.04
| C0860 | 10.3 | Cordoalha de cobre nú 35 mm² | unid. | 24 | 35.28 | 3.93 | 94.32 | 846.72
|  | 10.4 | Haste tipo Cooperweld 5/8'' - 3m | unid. | 5 | 42.25 | 1.94 | 9.7 | 211.27
|  | 10.5 | Tubo PVC - 40mm | unid. | 18 | 14.78 | 1.1 | 19.8 | 266.08
|  | 10.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | unid. | 5 | 10.8 | 322.5 | 1612.5 | 54.01
|  | 11 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 62312.8926 | 27214.7578
| C0864 | 11.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2'', revestido em PVC, fixada com tubos de ferro galvanizado 2'' | m² | 147 | 94.12 | 181 | 1481 | 13835.09
| C4065 | 11.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2'' e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2'', revestido em PVC, inclusive dobradiças e fechaduras | unid. | 4 | 387.59 | 494.48 | 1977.92 | 1550.35
| C4065 | 11.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessuras 2cm, largura 50cm, conforme projeto | m | 4.8 | 857.68 | 494.48 | 2373.504 | 4116.884
| C2910 | 11.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 182.44 | 156.14 | 749.472 | 875.732
| C0361 | 11.5 | Barra de Apoio p/ PNE em ferro galvanizado de 1 1/2'', l=140 cm (lavatório), incluindo parafusos de fixação e pintiura | unid. | 2 | 199.19 | 219.3 | 438.6 | 398.39
| C4065 | 11.6 | Barra de Apoio p/ PNE em ferro galvanizado de 1 1/2'', l=80cm (lavatório), incluindo parafusos de fixação e pintiura | unid. | 8 | 199.19 | 494.48 | 3955.84 | 1593.54
| C1869 | 11.7 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 234.23 | 43.19 | 194.355 | 1054.015
|  | 11.8 | Estrutura metálica c/tabelas de basquete | cj | 1 | 976.61 |  |  | 976.61
|  | 11.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 183.89 |  |  | 183.89
|  | 11.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 183.89 |  |  | 183.89
|  | 11.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e= 2,5 cm | m | 2.9 | 299.18 |  |  | 867.622
| 73665 | 11.12 | limpeza geral | m² | 861.56 | 1.83 | 59.36 | 51142.2016 | 1578.7748
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | #REF! | 215275.7488 | 0.05 | 10763.7874
1250909.39
[9 empty] | 114153.5975 | 0.05 | 5707.6799
[8 empty] | #REF! |  |  | 16471.4673
[9 empty] | 1885243.75 | 0.05 | 94262.1875
[8 empty] | #REF! |  |  | 79262.1875
95733.6548

## medição
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará
OBJETIVO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO CARMO
LOCAL: RUA CAMETÁ, VILA DO CARMO
MUNICÍPIO: CAMETÁ/PA
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
| cod | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNT. | UNIT. | Total | TOTAL
|  | 1 | SERVIÇOS PRLIMINARES |  |  |  |  | 1127.37 | 201.546
| 74209/1 | 1.1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado-padrão ministerio da saúde- 1,5x3 m | m² | 3 | 335.91 | 375.79 | 1127.37 | 201.546
|  | 2 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 133.5 | 1279.144
| 79488 | 2.1 | Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | unid. | 4 | 203.088 | 23.53 | 94.12 | 812.352
| 79517/1 | 2.2 | Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | unid. | 2 | 233.396 | 19.69 | 39.38 | 466.792
|  | 3 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 8130.238 | 29067.099
| 73907/6 | 3.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20x20 cm - incluindo rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 67.01 | 20.49 | 6720.72 | 21979.93
| 74007/1 | 3.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incluindo rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 87.39 | 17.38 | 1409.518 | 7087.169
|  | 4 | PISOS | [5 empty] | 15348.784
|  | 4.1 | Piso em concreto simples desempenado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 53.76 |  |  | 10505.204
|  | 4.2 | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 33x33 cm - incl, rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 77.5 |  |  | 4843.58
|  | 5 | PINTURA |  |  |  |  | #REF! | 89588.464
| 84220 | 5.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 9.41 | 21.9 | 18553.68 | 7975.372
|  | 5.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 11.64 |  | 0 | 4189.96
| #REF! | 5.3 | Emassamento de superficie , com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 15.18 | 21.9 | 1940.34 | 1345.078
| 74254/2 | 5.4 | Emassamento sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 20.88 | #REF! | #REF! | 23260.84
| 73942/2 | 5.5 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | m² | 847.2 | 22.02 | #REF! | #REF! | 18654.794
|  | 5.6 | Pintura de piso com tinta á base de resina epóxi | m² | 480 | 57.85 |  |  | 27767.14
| 74138/3 | 5.7 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 13.44 | #REF! | #REF! | 6395.27
|  | 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2270.66 | 10339.91
|  | 6.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2'' | unid. | 4 | 2.96 | 4.72 | 18.88 | 11.84
| 86884 | 6.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4'' | unid. | 12 | 3.24 | 7.87 | 94.44 | 38.87
|  | 6.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1'' | unid. | 4 | 5.57 | 7.99 | 31.96 | 22.27
|  | 6.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2'' | unid. | 4 | 7.89 | 32.45 | 129.8 | 31.55
| 89424 | 6.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | unid. | 2 | 7.22 | 3.67 | 7.34 | 14.43
|  | 6.6 | Bucha de redução soldável curta 40 mm - 25 mm | unid. | 2 | 6.02 | 2.57 | 5.14 | 12.05
| 72794 | 6.7 | Caixa d' água em fibra de vidro - cap, 3.000 litros | unid. | 1 | 1075.88 | 117.43 | 117.43 | 1075.88
| 72789 | 6.8 | Engate flexível plástico | unid. | 10 | 6.25 | 10.47 | 104.7 | 62.52
|  | 6.9 | Flange para caixa d'agua 25 mm | unid. | 3 | 8.57 |  |  | 25.71
|  | 6.10 | Flange para caixa d'agua 25 mm | unid. | 2 | 18.48 |  |  | 36.97
| 89376 | 6.11 | Joelho 90° soldável 25 mm | unid. | 11 | 5.27 | 20.98 | 230.78 | 57.96
| 89538 | 6.12 | Joelho 90° soldável 32 mm | unid. | 6 | 6.57 | 1.88 | 11.28 | 39.41
|  | 6.13 | Joelho 90° soldável 50 mm | unid. | 8 | 12.7 |  |  | 101.61
| 89596 | 6.14 | Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2'' | unid. | 2 | 5.15 | 5.32 | 10.64 | 10.31
| 89610 | 6.15 | Joelho de redução 90 ° soldável 32 mm - 25 mm | unid. | 4 | 5.93 | 10.26 | 41.04 | 23.73
| 89613 | 6.16 | Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão - 25 mm - 1/2'' | unid. | 16 | 9.92 | 16.72 | 267.52 | 158.68
|  | 6.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | unid. | 4 | 4.81 |  |  | 19.25
|  | 6.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | unid. | 2 | 3.58 |  |  | 7.15
|  | 6.19 | Luva soldável 32 mm | unid. | 4 | 3.05 |  |  | 12.2
|  | 6.20 | Luva soldável com rosca - 3/4'' | unid. | 8 | 4.16 | 8.3 | 66.4 | 33.3
|  | 6.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1'') | unid. | 2 | 70.86 | 16.6 | 33.2 | 141.72
|  | 6.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 1/2'') | unid. | 2 | 83.74 |  |  | 167.48
|  | 6.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2'') | unid. | 2 | 57.98 | 7.51 | 15.02 | 115.95
|  | 6.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4'') | unid. | 2 | 83.74 |  |  | 167.48
|  | 6.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4'') | unid. | 8 | 83.74 | 6.02 | 48.16 | 669.92
|  | 6.26 | Tê 90° soldável - 25 mm | unid. | 5 | 4.9 | 26.87 | 134.35 | 24.48
|  | 6.27 | Tê 90° soldável - 40 mm | unid. | 8 | 5.8 |  |  | 46.37
| 89359 | 6.28 | Tê 90° soldável - 50 mm | unid. | 4 | 10.95 | 3.6 | 14.4 | 43.81
| 89485 | 6.29 | Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm | unid. | 4 | 7.08 | 2.35 | 9.4 | 28.33
| 89502 | 6.30 | Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm | unid. | 2 | 10.62 | 6.3 | 12.6 | 21.24
| 89515 | 6.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2'' | unid. | 8 | 83.74 | 30.64 | 245.12 | 669.92
|  | 6.32 | Torneira de Boia p/ caixa d' água em PVC d= 3/4'' | unid. | 1 | 59.91 |  |  | 59.91
|  | 6.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | unid. | 27 | 7.02 |  |  | 189.41
| 89358 | 6.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | unid. | 38 | 8.44 | 3.57 | 135.66 | 320.83
| 89362 | 6.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | unid. | 28 | 13.36 | 4.14 | 115.92 | 374.03
|  | 6.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | unid. | 14 | 19.21 |  |  | 268.98
| 89501 | 6.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | unid. | 36 | 21.96 | 5.52 | 198.72 | 790.44
| 89505 | 6.38 | União soldável - 20 mm | unid. | 6 | 4.55 | 14.65 | 87.9 | 27.28
| 89521 | 6.39 | União soldável - 50 mm | unid. | 2 | 15.95 | 41.43 | 82.86 | 31.91
|  | 6.40 | Vaso sanitário para deficiente físicos para vávula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | unid. | 2 | 905.28 |  |  | 1810.56
|  | 6.41 | Vaso sanitário sinfonado, para vávula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | unid. | 4 | 486.05 |  |  | 1944.18
|  | 7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIA |  |  |  |  | 0 | 10686.05
|  | 7.1 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | unid. | 5 | 5.62 |  |  | 28.1
|  | 7.2 | Caixa de Inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) | unid. | 4 | 121.29 |  |  | 485.17
|  | 7.3 | Caixa sifonada (100x100x60mm) | unid. | 6 | 15.89 |  |  | 95.32
|  | 7.4 | Caixa sifonada (150x150x50mm) | unid. | 4 | 44.33 |  |  | 177.31
|  | 7.5 | Curva 90° curta - 40 mm | unid. | 14 | 5.55 |  |  | 77.63
|  | 7.6 | Fossa séptica em concreto armado (d=2,5 x h=12,00) | unid. | 1 | 4939 |  |  | 4939
|  | 7.7 | Joelho 45° - 40 mm | unid. | 3 | 9.56 |  |  | 28.69
|  | 7.8 | Joelho 45° - 50 mm | unid. | 6 | 13.8 |  |  | 82.77
|  | 7.9 | Joelho 90° - 100 mm | unid. | 7 | 17.75 |  |  | 124.23
|  | 7.10 | Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1 1/2'' | unid. | 10 | 11.54 |  |  | 115.43
|  | 7.11 | Junção simples 100mm - 100mm | unid. | 5 | 32.82 |  |  | 164.12
|  | 7.12 | Junção simples 100mm - 50mm | unid. | 6 | 26.72 |  |  | 160.31
|  | 7.13 | Junção simples 50mm - 50mm | unid. | 8 | 14.46 |  |  | 115.71
|  | 7.14 | Sifão de copo p/ pia e lavatório 1'' - 1 1/2'' | unid. | 9 | 85.51 |  |  | 769.61
|  | 7.15 | Sumidouro em alvenaria (d= 2,30 x h= 6,00) | unid. | 1 | 1856.17 |  |  | 1856.17
|  | 7.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | unid. | 1 | 28.51 |  |  | 28.51
|  | 7.17 | Tubo PVC ponta e bolso c/ virola - 50 mm | unid. | 3 | 10.61 |  |  | 31.84
|  | 7.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm | unid. | 35 | 24.78 |  |  | 867.43
|  | 7.19 | Tubo rígido c/ponta lisa 40mm | unid. | 20 | 9.12 |  |  | 182.46
| 89849 | 7.20 | Tubo rígido c/ponta lisa 50mm | unid. | 17 | 13.79 |  |  | 234.44
|  | 7.21 | Válvula p/ lavatório e tanque 1'' | unid. | 9 | 13.53 |  |  | 121.8
|  | 8 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 | 14203.51
| 89707 | 8.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 42.14 |  |  | 3034.36
|  | 8.2 | Tubo de queda - água pluvial DN= 150mm | m | 20 | 41.99 |  |  | 839.7
| 89710 | 8.3 | Joelho PVC 90° d=150mm - tubulação pluvial | m | 4 | 48.23 |  |  | 192.94
|  | 8.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de salda cônica | unid. | 4 | 29.27 |  |  | 117.09
| 89714 | 8.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (25 x 25 x 25cm) | m | 72 | 139.16 |  |  | 10019.42
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 14451.5
|  | 9.1 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5mm² | m | 190 | 2.65 |  |  | 502.6
|  | 9.2 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4,0mm² | m | 820 | 3.56 |  |  | 2917.04
|  | 9.3 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm² | m | 14 | 9.12 |  |  | 127.74
|  | 9.4 | Condutor de cobre unipolar, isolado em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35mm² | m | 41 | 20.04 |  |  | 821.83
|  | 9.5 | Tomada 2P + T de embutir, 10A completa | unid. | 2 | 10.09 |  |  | 20.17
|  | 9.6 | Tomada 2P + T para piso, 10A completa | unid. | 1 | 10.09 |  |  | 10.09
|  | 9.7 | Interruptor 1 tecla simples | unid. | 7 | 8.59 |  |  | 60.15
|  | 9.8 | Disjuntor termomagnético 10A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 5 | 8.28 |  |  | 41.38
|  | 9.9 | Disjuntor termomagnético 20A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 5 | 36.62 |  |  | 183.08
|  | 9.10 | Disjuntor termomagnético 25A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 8 | 36.62 |  |  | 292.93
|  | 9.11 | Disjuntor termomagnético 150A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 2 | 199.77 |  |  | 399.53
|  | 9.12 | Disjuntor termomagnético 175A, padrão DIN (linha branca) | unid. | 1 | 311.54 |  |  | 311.54
|  | 9.13 | Disjuntior residual diferencial - DR 125A In 30mA | unid. | 1 | 64.42 |  |  | 64.42
|  | 9.14 | Qaudro de distribuição de embutir, com barrramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 Bipolares +1 tripolar +1 DR, padrão europeu ( linha branca), exclusive disjuntores | unid. | 1 | 295.55 |  |  | 295.55
|  | 9.15 | Qaudro de distribuição de embutir, com barrramento, em chapa de aço, para 1 disjuntores unipolares + 5 Bipolares +2 tripolar, padrão europeu ( linha branca), exclusive disjuntores | unid. | 1 | 295.55 |  |  | 295.55
|  | 9.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável, 1'', inclusive curvas | m | 22 | 11.84 |  |  | 260.53
|  | 9.17 | Eletroduto de PVC rígido roscável, 3/4'', inclusive curvas | m | 32 | 10.62 |  |  | 339.95
|  | 9.18 | Eletroduto de PVC rígido roscável, 1 1/2'', inclusive curvas | m | 22 | 19.04 |  |  | 418.8
|  | 9.19 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4'' - incluindo braçadeira | m | 86 | 18.83 |  |  | 1619.3
|  | 9.20 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1'' - incluindo braçadeira | m | 17 | 19.73 |  |  | 335.43
|  | 9.21 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1 1/2'' - incluindo braçadeira | m | 34 | 33.01 |  |  | 1122.37
|  | 9.22 | Luminária calha sobrepor p/lamp. Fluorencente 2x40w, completa, incluindo reator eletrônico e lampadas | unid. | 6 | 93.32 |  |  | 559.9
|  | 9.23 | Luminária calha sobrepor p/lamp. Fluorencente 1x40w, completa, incluindo reator eletrônico e lampadas | unid. | 1 | 67.69 |  |  | 67.69
|  | 9.24 | Luminaria blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor, hermético p/ lâmpada de luz mista 500w, com proteção da lâmpada | unid. | 15 | 225.6 |  |  | 3383.94
|  | 10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 2023.44 | 2088.82
| 68070 | 10.1 | Caixa de Inpeção 30x30x40cm com tampa de ferro fundido | unid. | 5 | 121.34 | 43.48 | 217.4 | 606.69
| C3478 | 10.2 | Conector de bronze prata haste 3/8'' | unid. | 12 | 8.67 | 5.81 | 69.72 | 104.04
| C0860 | 10.3 | Cordoalha de cobre nú 35 mm² | unid. | 24 | 35.28 | 3.93 | 94.32 | 846.72
|  | 10.4 | Haste tipo Cooperweld 5/8'' - 3m | unid. | 5 | 42.25 | 1.94 | 9.7 | 211.27
|  | 10.5 | Tubo PVC - 40mm | unid. | 18 | 14.78 | 1.1 | 19.8 | 266.08
|  | 10.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | unid. | 5 | 10.8 | 322.5 | 1612.5 | 54.01
|  | 11 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 62312.8926 | 27214.7578
| C0864 | 11.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2'', revestido em PVC, fixada com tubos de ferro galvanizado 2'' | m² | 147 | 94.12 | 181 | 1481 | 13835.09
| C4065 | 11.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2'' e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2'', revestido em PVC, inclusive dobradiças e fechaduras | unid. | 4 | 387.59 | 494.48 | 1977.92 | 1550.35
| C4065 | 11.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessuras 2cm, largura 50cm, conforme projeto | m | 4.8 | 857.68 | 494.48 | 2373.504 | 4116.884
| C2910 | 11.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 182.44 | 156.14 | 749.472 | 875.732
| C0361 | 11.5 | Barra de Apoio p/ PNE em ferro galvanizado de 1 1/2'', l=140 cm (lavatório), incluindo parafusos de fixação e pintiura | unid. | 2 | 199.19 | 219.3 | 438.6 | 398.39
| C4065 | 11.6 | Barra de Apoio p/ PNE em ferro galvanizado de 1 1/2'', l=80cm (lavatório), incluindo parafusos de fixação e pintiura | unid. | 8 | 199.19 | 494.48 | 3955.84 | 1593.54
| C1869 | 11.7 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 234.23 | 43.19 | 194.355 | 1054.015
|  | 11.8 | Estrutura metálica c/tabelas de basquete | cj | 1 | 976.61 |  |  | 976.61
|  | 11.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 183.89 |  |  | 183.89
|  | 11.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 183.89 |  |  | 183.89
|  | 11.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e= 2,5 cm | m | 2.9 | 299.18 |  |  | 867.622
| 73665 | 11.12 | limpeza geral | m² | 861.56 | 1.83 | 59.36 | 51142.2016 | 1578.7748
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | #REF! | 214469.5648 | 42893.913
1250909.39
#REF!
#REF!